ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOBILIARIO PARA EL PISO 3 DEL EDIFICIO GOBIERNO DEL LITORAL

DETALLE TECNICO RUBRO POR RUBRO

RUBROS Nº 01, 03, 06.- Estación de Trabajo en “L” 1.50 x 1.60mxh=0.74
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Las superficies de trabajo son fabricadas en 
aglomerado RH (Resistente a la humedad) de 25mm de espesor, terminada en lámina decorativa de alta presión (fórmica acabado mate), los bordes son protegidos con canto duro. Las bases son terminadas con soportes tubulares metálicos tipo patas telescópicas modelo lápiz y pata decorativa ovalada con faldón metálico ranurado. La superficie auxiliar está apoyada sobre módulos cajoneras tipo torre conformada por dos gavetas y un módulo archivador, son fabricadas en acero laminado en frío, espesor 1 mm, terminado con pintura electrostático en polvo con medidas (0.46 mm x 0.58 mm), h=0.75 m. Incluye bandejas de porta teclado y porta CPU; las bandejas de porta teclado son retractiles, plásticas e importadas.
MEDICION:
La  medición de este rubro será por UNIDAD.
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	01, 03 y 06
	ESTACION DE TRABAJO EN “L” 1.50X1.60 m x h=0.74
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El  pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº. 02, 04, 07, 23, 30, 39 sillón ejecutivo y 43 Silla tipo secretaria reclinable c/base neumática, c/brazos y ruedas
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Fabricado con esponja de alta densidad, modelo anatómico versión ejecutiva, tapizado en cuerina negra de nylon, base neumática con altura regulable y reclinable con palanca de fijación, giratoria con estructura alma de acero con cinco puntas de apoyo terminada con ruedas dobles de PVC alta densidad.
MEDICION:
La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	02, 04, 07, 23, 30, 39 Y 43
	SILLA DE SECRETARIA RECLINABLE CON APOYABRAZOS, ALTURA REGULABLE DE GAS, CON ESTRUCTURA DE ACERO Y RUEDAS
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 05, 08, y 38.- Silla de visita sin brazos
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:
Fabricado con esponja de alta densidad, modelo anatómico versión ejecutiva, tapizado en cuerina negra sin brazos, su estructura es metálica y pintada al horno con pintura en polvo electrostática.
Con patas antideslizantes.

MEDICION:
La medición de este rubro será por UNIDAD
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	05, 08 y 38
	SILLA FIJA DE VISITA
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la fiscalización.
RUBROS Nº 09 y 35.- Mesa didáctica trapezoidal (adultos)
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:
La superficie de trabajo es fabricado en aglomerado RH (Resistente a la humedad) de 25mm acabado en melamínico,  los bordes son protegidos con canto duro.. La estructura será de hierro tubular de ¾” y de 1,2 mm de espesor, son fabricadas en acero laminado en frío, espesor 0.9mm, terminado con pintura electrostático al horno, las mesas serán fabricadas en medidas de 1,20m x 0,60m; ancho = 0,60m y h = 0,75m.
Las patas serán antideslizantes.

MEDICION:
La medición de este rubro será por UNIDAD.
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	09 y 35
	MESA DIDACTICA TRAPEZOIDAL ADULTOS 1,20 X 0,60m X 0,60 DE ANCHO Y ALTURA=0,74       
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 10, 11, 12.- Mesa de trabajo rectangular : 3 propuestas de modelos y colores a elegir
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

La superficie de trabajo es fabricada en aglomerado RH (Resistente a la humedad).de 25mm de espesor, en lámina decorativa de alta presión (fórmica acabado mate), los bordes son protegidos con perfiles de canto duro. Las bases son terminadas con soportes tubulares metálicos, patas en forma “T”, son fabricadas en acero laminado en frío, terminado con pintura electrostático en polvo. Las mesas serán fabricadas en medidas de 2,40m x 0,60m,  de 1,80m x 0,60m; de 0,120m x 0,60m;  ancho=0,60m y h=0,74m de acuerdo a diseño adjunto.
Las patas serán antideslizantes.
MEDICION:

La medición de estos rubros será por UNIDAD
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	10
	MESA DE LECTURA TRABAJO 2,40m x 0,60m x h=0.74
	UNIDAD

	11
	MESA DE LECTURA TRABAJO   1,20m x0,60mxh=0.74 
	UNIDAD

	12
	MESA DE LECTURA TRABAJO   1,80m x 0,60mxh=0.74 
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBRO  Nº 14.- percha metálica de 6 servicios
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

La percha metálica tendrá las siguientes medidas 0.90 x 0.40m y h=2,20m, las bandejas  serán fabricadas en acero laminado en frío de 1 mm de espesor, terminadas con pintura electrostática al horno, con guías de amarre en “L” ranurada de 11/2”, dichas bandejas estarán aseguradas con pernos y triángulos estabilizadores, las perchas metálicas tendrán una protección posterior y lateral de una lámina de tol de 1mm.
Las patas serán antideslizantes.
MEDICION:
La medición de este rubro será por UNIDAD
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	14
	PERCHAS METALICAS DE 6 SERVICIOS
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBRO Nº 15.- Counter de recepción
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Las superficies de trabajo son fabricadas en 
aglomerado RH (Resistente a la humedad)  de 25mm de espesor, terminada en lámina decorativa de alta presión (fórmica acabado mate), los bordes son protegidos con canto duro, estructura de aluminio terminado en fórmica, taquilla sobre todo el borde de 30 cm. y cuya dimensión es de 4.00m, h=1,10m. La superficie principal está apoyada sobre módulos cajoneras (2u) tipo torre; y, repisero terminado en aglomerado RH (Resistente a la humedad)  de 15mm con medidas de 0,46m x 0,57m y h=0,75m. Las bandejas portateclado (2u) son retractiles, plásticas e importadas. Además en la mitad longitudinal llevará un separador de ambiente en aglomerado RH (Resistente a la humedad), o según propuesta  diseño.
MEDICION:
La medición de este rubro será por UNIDAD.
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	15
	COUNTER DE RECEPCION DE 4,00m DE LARGO
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 16 y 25.- Silla de espera tripersonal y bipersonal
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:
Su estructura será metálica tubular o cuadrada, el asiento tendrá una concha plástica importada, fabricadas en acero laminado en frío, terminado con pintura electrostático en polvo; sus dimensiones serán: el tripersonal tendrá una longitud de 2,10m y el bipersonal de 1,40m como mínimo, con apoya brazos individuales.
MEDICION

La medición de este rubro será por UNIDAD.
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	16
	SILLA DE ESPERA TRIPERSONAL
	UNIDAD

	25
	SILLA DE ESPERA BIPERSONAL
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:


El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 18 Y 26.- Mesa didáctica trapezoidal infantil
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:
Las superficies de trabajo son fabricadas en 
aglomerado RH (Resistente a la humedad)  de 25 mm en melamínico, los bordes son protegidos con canto duro. La estructura será de hierro tubular de ¾” y de 1,2 mm de espesor, son fabricadas en acero laminado en frío, espesor 1 mm, terminado con pintura electrostático al horno (multicolor), las mesas serán fabricadas en medidas de 1,20m x 0,60m; ancho=0,60m y 0,90m x 0,45m; ancho=0,60m h=variable (0,60-0,65)m.
Las patas antideslizantes
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	 18
	MESA DIDACTICA TRAPEZOIDAL INFANTIL 0.90 X 0.45m X 0,60 DE PROFUNIDAD Y ALTURA=0,60       
	UNIDAD

	26
	MESA DIDACTICA TRAPEZOIDAL INFANTIL 1.20 X 0,60
m  X 0,60 DE PROFUNDIDAD Y ALTURA=0,65       
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 19 20  31 y 32.- Módulos Repisero

Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Su estructura estará fabricada en aglomerado RH (Resistente a la humedad)  de 15mm en melamínico y tendrán dimensiones de: 0,80x 0,40m y 1,50 x 0,40m de 2 y 4 repisas respectivamente, dichas repisas tendrán regulación de alturas, sin puertas.
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	19
	MODULO REPICERO  1.00 x 0.20 x  h= 1.50 m
	UNIDAD

	20 - 31
	MODULO REPICERO    0.90 x 0.40 x  h=1.50
	UNIDAD

	32
	MODULO REPICERO  1.00 x 0.40 x h=1.50m
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 21 y 27.- Silla infantil
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Su estructura será construida en hierro tubular ¾” y de 1,20 mm de espesor, terminado con pintura electrostática al horno, con regatones interior. Los espaldares y asientos serán de madera  en 
aglomerado RH (Resistente a la humedad)  de 15mm en melamínico, e irán sujetos a la estructura con tornillos autorroscables de cabeza cónica, con medidas de 0,28 x 0,36 m y h=0,33m el asiento, h respaldar 0.63.
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	21 - 27
	SILLA INFANTIL
	UNIDAD


FORMA DE PAGO
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS N°22 y  29.- Escritorio sencillo con cajoneras para instructores
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

La superficie principal es terminada en aglomerado RH (Resistente a la humedad)  de 25 mm de espesor, terminada en lámina decorativa de alta presión (fórmica), los bordes son protegidos con canto duro. Las bases son terminadas con soportes tubulares metálicos (4) tipo patas telescópicas decorativas y amarre estabilizador, con faldón frontal terminado con pintura electrostática al horno.
MEDICION:
La medición de  este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	22 - 29
	ESCRITORIO SENCILLO CON CAJONERA 1.50 x 0.60   alto 0.74
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 24, 28 y 40.- pizarras acrílicas
DESCRIPCION:

Las pizarras acrílicas serán de dos tipos, fijas y móvil, pizarra fija tendrá dimensiones de 2,40 x 1,20m, y la móvil 1.80 x 1.20m y su estructura será fabricada en aglomerado RH (Resistente a la humedad)  de 10 mm, terminada con lámina blanca y marco de aluminio, natural incluye para porta borrador y binchas; las móviles tendrán estructura metálica cuadrada de ¾”, e= 1mm y pintada al horno con pintura en polvo electrostática (inc. ruedas).
MEDICION:
La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	21 - 25
	PIZARRA ACRILICA FIJA DE PARED 2,40 X 1,20m
	UNIDAD

	340
	PIZARRA ACRILICA MOVIL DE 1,80 X 1,20m

	UNIDAD


FORMA DE PAGO:

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también  toda la mano de otra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.

RUBRO Nº 32.- Módulo repisas
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Su estructura estará fabricada en duraplac de 15mm en melamínico y tendrán 4 repisas de 1.00 x 0.40 x h= 1.50.
MEDICION:
La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	32
	MODULO REPISERO
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBRO Nº 33.- Mesa redonda metálica D=0,80m (bar).
Se solicita 3 alternativas de diseño (lineas rectas, sencilla) y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

La mesa tendrá dimensiones de  0,80 m, de diámetro y platinas de 2” x 1/4”  de espesor, terminado con pintura electrostática al horno, pata tipo tubo telescópico de 3” o, el tablero será en madera teka e=1”, laqueadas, base metálico de tubo cuadrado de 1” con apliques de varilla redonda de ½” y pintada al horno con pintura en polvo electrostática.
Las patas serán antideslizantes
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	33
	MESA REDONDA METALICA D=0,80 m
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBRO Nº 34.- Silla metálica (sentadera de teka)
Se solicita 3 alternativas de diseño (líneas rectas, sencillas) y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:
Su estructura será en hierro forjado, terminado con pintura electrostática al horno, combinado en la parte de la sentadera con duelas de teka de e=1” de espesor terminado con pintura al horno en polvo electrostática,
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	34
	SILLA METALICA (SENTADERA DE TEKA)
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación colocación, así como también toda la mano de obra, equipos herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 36, y 37.- Mesa de trabajo rectangular
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:
La superficie de trabajo es fabricada en aglomerado RH (Resistente a la humedad). De espesor 25mm., en lámina decorativa de alta presión (fórmica acabado mate), los bordes son protegidos con perfiles de canto duro. Las bases son terminadas con soportes tubulares metálicos, son fabricadas en acero laminado en frío, terminado con pintura electrostático en polvo. Las mesas serán fabricadas en medidas de 2,40 x 1,00m y 1,80 x 1,00m, con h=0,77m.
MEDICION:
La medición de estos rubros será por UNIDAD.
	Rubros
	Descripción
	Unidad

	36
	MESA DE TRABAJO DE 2,40 X 1,00m x h=74
	UNIDAD

	37
	MESA DE TRABAJO DE 1,80 X 1,00m h=74
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 39.- Sillón Ejecutivo espaldar bajo
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Fabricado con esponja de alta densidad, modelo anatómico versión ejecutiva tipo gerencial, tapizado en cuerina negra, brazos de poliuretano, base neumática con altura regulable y reclinable con palanca de fijación, giratoria con cinco puntas de apoyo terminada con garruchas de PVC alta densidad.
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	39
	SILLON EJECUTIVO DE ESPALDAR BAJO
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBROS Nº 42.- Mesa de trabajo rectangular
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:
La superficie de trabajo es fabricada en aglomerado RH (Resistente a la humedad). De espesor 25mm, en lámina decorativa de alta presión (fórmica acabado mate), los bordes son protegidos con perfiles de canto duro. Las bases son terminadas con soportes tubulares metálicos modelo lápiz, son fabricadas en acero laminado en frío, terminado con pintura electrostático en polvo. Las mesas serán fabricadas en medidas de 1,20 x 0,60m, con h=0,74m. deberán tener porta teclado, y porta CPU

MEDICION:
La medición de estos rubros será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	42
	MESA DE TRABAJO DE 1,20 X 0,60M
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.

RUBRO Nº 44.- Tarimas móviles de 1,20 x 1,20 
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Fabricado estructura de madera y playwood de 15mm de 1,20 x 1,20 con una altura de 0,20 m y 0,40 lacadas en color café con perforaciones en dos costados para transportarlas  
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	44
	TARIMA DE MADERA DE 1,20 X 1,20m x 0,20m
	UNIDAD

	45
	TARIMA DE MADERA DE 1,20 X 1,20m x 0,40m
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBRO Nº 46 y 47.- Tarimas móviles de 1,20 x 2,40m
Se solicita 3 alternativas de diseño y de tres tonalidades a elegir. 

DESCRIPCION:

Fabricado estructura de madera y playwood de 20mm de 1,20 x 2,40 con una altura de 0,20 m lacadas en color café con perforaciones en dos costados para transportarlas
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	46
	TARIMA DE MADERA DE 1,20 X 2,40m x 0,20m
	UNIDAD

	47
	TARIMA DE MADERA DE 1,20 X 2,40m x 0,40m
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
RUBRO Nº 48.- Tarimas curva móviles de 1,20 x 2,40m

Se solicita presentar el diseño que debe ser acorde a la tarima existente. 
DESCRIPCION:

Fabricado estructura de madera y playwood de 25 mm de 1,00 x 1,80 con una altura de 0,70 m lacadas en color café igual a la existente en el auditorio, con perforaciones en dos costados para transportarlas.
MEDICION:

La medición de este rubro será por UNIDAD.

	Rubros
	Descripción
	Unidad

	48
	TARIMA CURVAS DE MADERA DE 1,00 X 1,80m x 0,70m
	UNIDAD


FORMA DE PAGO:
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido, incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
PAGE  
1

