SECCION 1

CONGRESO NACIONAL

CONVOCATORIA No. 01 CN 2008
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, el Congreso Nacional,  convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales, domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) del Instituto Nacional de Contratación Pública, para que presenten sus ofertas para la adquisición e instalación de una UPS trifásica de 120 KVA expandible a 160 KVA , conforme a las especificaciones que en los pliegos correspondientes se detallan. El Presupuesto Referencial es de cincuenta y ocho mil dólares (US $ 58.000.00), el plazo estimado para la entrega de los bienes es de 45 días calendario.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.
Los pagos se realizarán con recursos del Presupuesto de la Institución, con cargo a la Partida Presupuestaria Nº 750107 “Construcciones y Edificaciones” conforme consta de la Certificación emitida por el Director General Financiero, mediante memorando No. 477-DGF-CN-2008; de la siguiente manera:  50% en calidad de anticipo y saldo contra-entrega del  bien. 
2.
Los documentos precontractuales pueden obtenerse en el portal de COMPRASPUBLICAS sin ningún costo.

3.
Las ofertas técnicas y documentos complementarios se recibirán en las oficinas de la Dirección General de Servicios Administrativos del Congreso Nacional,  ubicadas en la Av. 10 de agosto y Checa, edificio Pichincha, noveno piso de esta ciudad de Quito, hasta la fecha indicada en el cronograma. 

4.
Calendario del proceso

	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA LIMITE
	HORA

	Fecha de Convocatoria y Publicación
	Lunes 22 de septiembre del 2008
	12h00

	Fecha límite de preguntas
	Miércoles 24 de septiembre del 2008
	12h00

	Fecha límite de respuestas
	Jueves 25 de septiembre del 2008
	12h00

	* Fecha límite para recepción de propuesta técnica y documentos complementarios
	Martes 30 de septiembre del 2008
	12h00

	Fecha límite para calificación de participantes
	Jueves 2 de octubre del 2008
	12h00

	Fecha y hora de inicio de puja
	Viernes 3 de octubre del 2008
	12h00

	Fecha y hora de adjudicación
	Viernes 3 de octubre del 2008
	14h00


	*Documentación Técnica de la Oferta
	a) Carta de Presentación y compromiso Formulario No. 1.

b) Tabla de descripción de rubros y cantidades Formulario No. 2.


Duración del Proceso de Puja: 30 minutos

5.
Los oferentes calificados enviarán su oferta económica inicial a través del portal  COMPRASPUBLICAS  antes de la fecha y hora señaladas para el inicio de puja.

6. Se delega al señor Director General de Servicios Administrativos del Congreso Nacional para tramitar las aclaraciones y calificación de participantes, al amparo de lo determinado en  los Arts. 61 y 62 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

7. El Administrador General Temporal, podrá declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Quito, 22 de septiembre de 2008
DR. RODRIGO CÁCERES SÁNCHEZ

ADMINISTRADOR GENERAL TEMPORAL DEL CONGRESO NACIONAL

SECCION 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL

OBJETO DE LA CONTRATACION

· Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la provisión e instalación de una UPS de 120 KVA expandible a 160 KVA.      

· Descripción del Suministro: UPS conforme se detallan en las especificaciones técnicas del bien a adquirirse. Este equipo deberá ser de marca reconocida mundialmente.

CONDICIONES GENERALES

· Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas nacionales, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, registrados y habilitados en el Registro Único de Proveedores del Instituto Nacional de Contratación Pública, a través del Portal www.compraspubicas.gov.ec y que tengan interés en participar. Solo quienes presenten su propuesta conforme a los términos de referencia y los documentos determinados en los pliegos, podrán ser calificados para participar en el proceso de puja y posterior adjudicación.

· No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas.
· Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

· Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro de Cantidades del bien a suministrar no podrá variar durante la ejecución del contrato.

· El contrato es a precio fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.

· Precio de la Propuesta: La oferta económica deberá cubrir el valor del bien, su transporte hasta el sitio de entrega, la instalación, montaje y una demostración, el costo de los materiales necesarios, pruebas; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

· Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

· El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades que consta en los pliegos, para los rubros que se propone suministrar.

· Se debe tener presente que la oferta económica inicial, se la presentará antes del día, y hora señaladas para el inicio de la puja.

· Plazo de Ejecución: La entidad requiere de los bienes en el plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del contrato. Los participantes pueden ofrecer plazos menores.

· Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos  60  días calendarios contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta técnica, período que constará expresamente en la carta de presentación de la propuestas técnica (formulario de propuesta).

· Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

· Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 1 de la Convocatoria.
· Garantías: El Adjudicatario deberá presentar las siguientes garantías:

Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o a la firma del contrato, redirá una garantía por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas.

La Garantía por Anticipo.- El Contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, en cualquiera  de las formas establecidas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas.

La garantía técnica del fabricante de los equipos, partes y accesorios será presentada con la entrega recepción de los mismos y con una vigencia mínima de dos años. De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías determinadas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas.
CAPITULO 2

ACLARACION O MODIFICACION DE LOS PLIEGOS
TRAMITE DE ACLARACIONES

· Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los Pliegos detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los mismos, deberá solicitarla a través del portal antes del día y hora especificada como límite de preguntas en el calendario de la convocatoria.

· Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances a los Documentos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través del Portal COMPRASPUBLICAS antes del día y hora  especificado como límite de respuestas en el calendario de la convocatoria. 

· Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por el señor Director General de Servicios Administrativos y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos precontractuales por ningún otro medio.

· Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

MODIFICACIONES

· Modificaciones: El señor Director General de Servicios Administrativos del Congreso Nacional, podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los pliegos, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago, solamente hasta la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.

· Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: El señor Director General de Servicios Administrativos, podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará vía electrónica a través del Portal COMPRASPUBLICAS a todos los oferentes calificados y habilitados.

CAPITULO 3

PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION

PROCESO A SEGUIRSE

Las etapas del proceso de selección son:
-
Convocatoria

-
Aclaraciones

-
Calificación de participantes

-
Presentación de propuestas

-
Período de puja; y

-
Adjudicación.

· Invitación a Proveedores.- Las invitaciones a los proveedores se las realizará a través del portal COMPRASPUBLICAS en función del bien a adquirir y de los productos ofertados por el proveedor en el registro de compras públicas.

· Aclaraciones y preguntas en el portal.- Los oferentes podrán aclarar sus dudas respecto de los términos de referencia y las bases, mismas que se absolverán conforme el calendario constante en la convocatoria a través del portal COMPRASPUBLICAS

· Entrega de la propuesta técnica.- El plazo máximo para que los oferentes entreguen el sobre que contenga la propuesta técnica y la documentación complementaria requerida, será las 12h00 del martes 30 de septiembre del 2008,  según se determina en la convocatoria.

· Calificación de Participantes.- El señor Director General de Servicios Administrativos, calificará a los proveedores registrados y habilitados en el RUP que hayan cumplido con lo requerido en los Pliegos. Sólo los proveedores que hayan sido calificados podrán enviar su oferta económica inicial garantizando su participación en la Subasta Inversa Electrónica.

· Presentación de propuesta económica inicial y puja: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito). El señor Director General de Servicios Administrativos efectuará, con los oferentes calificados que hayan presentado su oferta económica inicial electrónica conforme lo especifica y pide el portal, el inicio de la Subasta Inversa Electrónica y el proceso de puja, mismo que tendrá una duración de 30 minutos, de acuerdo al calendario constante en la convocatoria.

El porcentaje mínimo de disminución en cada una de las propuestas en el momento de la puja será del 1%.
· Subasta Inversa Electrónica.- Es la modalidad de selección por la cual la entidad realiza la adquisición de bienes normalizados a través de una oferta pública en la cual, el participante ganador será aquel que ofrezca el menor precio en igualdad de condiciones. Esta modalidad se realizará de manera electrónica. 
· Adjudicación: Terminado el proceso de puja de forma automática por el sistema,   el Administrador General Temporal, imprimirá el resultado del proceso de subasta, verificará la documentación exigida en los pliegos al participante que haya ofertado el menor precio y resolverá adjudicar el contrato al oferente que presente la oferta económica más baja en igualdad de condiciones técnicas. 

· Oferta Única: Si se presentaré una sola oferta, ella deberá ser considerada, si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación vía electrónica.

· Declaratoria de Desierto: El Administrador General Temporal podrá declarar desierto el procedimiento en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado propuestas;

2. Por haberse descalificado, o por no ser convenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada;

3. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del contrato; y,

4. Por violación sustancial del procedimiento precontractual.

Declarado desierto el proceso, el señor Administrador General Temporal  podrá reabrirlo. 
De la subasta se dejará constancia en una Acta suscrita por el señor Administrador General Temporal, y el Adjudicatario, conforme lo estipula en el Art. 66 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
NOTIFICACION DEL RESULTADO

· Adjudicación, Notificación y Publicación del Acta: Terminado el 
proceso de adjudicación electrónica, en forma inmediata se procederá a la elaboración, suscripción y publicación del acta de adjudicación y notificación a través del portal COMPRASPUBLICAS a todos los participantes.

· Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término de 2 días, de conformidad con el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el adjudicatario se negare a firmar el contrato por cualquier razón, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

El Congreso Nacional elaborará el contrato.

CAPITULO 4

INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS

INSTRUCCIONES GENERALES

Elaboración de las Propuestas: Las propuesta será dividida en dos partes:

· Propuesta Técnica y documentos complementarios (documentación física)

· Propuesta Económica, electrónica a través del portal COMPRASPUBLICAS

LA PROPUESTA TECNICA 

Esta propuesta contendrá:

•
Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1; y,

•
La tabla de descripción de rubros y cantidades Formulario No. 2.

LA PROPUESTA ECONOMICA

Estará compuesta:

•
Propuesta económica inicial

•
Nuevas ofertas económicas hacia la baja durante el Proceso de Puja.

SECCION 3
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS

Se requiere, un UPS TRIFASICO DE 120 KVA, EXPANDIBLE A 160 KVA.

ENTRADA:

Voltaje V:  3 x 208/60 Hz.

Rango de voltaje:  +20% - 15%

Frecuencia:   45 – 70 Hz.

Encendido después del corte: máximo  12  seg.

SALIDA:

Voltaje V:  3 x  208/60  Hz

Poder KVA:  120

Poder  KW:  100

Porcentaje de eficiencia AC- AC%:  más de 93

Porcentaje de eficiencia con carga completa  DC-AC:  más de 92

OPERACIONES DE RESPALDO:

Tiempo de respaldo:  entre  10 min. Al  100% de carga.

Voltaje DC:  432 V

Baterías: selladas, libres de mantenimiento

Las baterías deben cumplir las normas:  ISO 9002,  FM39170 y FM39171

GABINETES PARA BATERIAS

Metálicos de fabricación nacional, de primera calidad.

CONDICIONES GENERALES:

· El sistema a instalarse debe ser compatible con los UPS existentes: Dos UPS Powerware 9155 (15 KVA) y un UPS Gamatronic SP Series (60 KVA).

· El equipo dispondrá de software para monitoreo del UPS, el cual deberá conectarse al cuarto de control del Palacio Legislativo.

· El equipo debe tener las condiciones físicas para su instalación en el cuarto de UPS existente en el subsuelo del edificio del Palacio Legislativo

· El software de monitoreo debe ser compatible con el software instalado en los otros UPS.

· La empresa proveedora se comprometerá a realizar charlas de capacitación para el correcto manejo del equipo.

· Las empresas oferentes deben realizar una visita técnica obligatoria con el personal del departamento de Mantenimiento Técnico, previo a la presentación de la oferta.
Descripción del Bien a adquirirse:

1.- Provisión e instalación de UPS trifásico de  120 KVA, expandible a  160 KVA.

2.-  Baterías de respaldo selladas, libres de mantenimiento.

3.-  Gabinete metálico para baterías

4.-  Breaker trifásico de  450  AMP.

5.-  Instalación cableado especial para monitoreo de sistema de UPS, hasta el cuarto de 

      Control adyacente.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: Los mantenimientos preventivos del equipo a adquirirse deberá efectuarse trimestralmente, mientras dure la garantía. 

LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN: Edificio del Palacio Legislativo, ubicado en la Ave. 6 de Diciembre y Piedrahita de esta ciudad de Quito. 
CAPACITACIÓN: El adjudicatario deberá capacitar al responsable de la operación del sistema.

SECCION 4
VALOR REFERENCIAL

5.1.- El monto al que asciende el presupuesto referencial, alcanza la suma de US $ 58 000.00 (cincuenta y ocho mil dólares) 

SECCION 5
PLAZO

6.1.- Plazo para la entrega e instalación del  bien.- El plazo para la entrega del bien a adquirir es 45 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato.

SECCION 6
MODELOS DE FORMULARIOS

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor

Director General de Servicios Administrativos
Congreso Nacional
Presente

Señor Director:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el señor Administrador General Temporal del Congreso Nacional para la adquisición de una UPS de 120 KVA expandible a 160KVA, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que:

1. Suministrará todos los bienes ofertados a través del portal COMPRASPUBLICAS, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y la mano de obra, equipos y materiales requeridos para su instalación y montaje, de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas e instrucciones de la Dirección General de Servicios Administrativos; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Propuesta.

2. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario 3 de Propuesta Técnica no podrán variar por ningún concepto.

5. Conoce y acepta que el Administrador General Temporal se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta técnica, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica y determina para la suscripción. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía técnica.


Atentamente:


(LUGAR Y FECHA)


(FIRMA)
FORMULARIO No. 2

PROPUESTA TECNICA

UPS TRIFASICO DE 120 KVA, EXPANDIBLE A 160 KVA.
	ENTRADA:
	cumple
	observaciones

	Voltaje V:  3 x 208/60 Hz.
	 
	 

	Rango de voltaje:  +20% - 15%
	 
	 

	Frecuencia:   45 – 70 Hz.
	 
	 

	Encendido después del corte: máximo  12  seg.
	 
	 

	 
	 
	 

	SALIDA:
	 
	 

	Voltaje V:  3 x  208/60  Hz
	 
	 

	Poder KVA:  120
	 
	 

	Poder  KW:  100
	 
	 

	Porcentaje de eficiencia AC- AC%:  más de 93
	 
	 

	Porcentaje de eficiencia con carga completa  DC-AC:  más de 92
	 
	 

	 
	 
	 

	OPERACIONES DE RESPALDO:
	 
	 

	Tiempo de respaldo:  entre  10 min. Al  100% de carga.
	 
	 

	Voltaje DC:  432 V
	 
	 

	Baterías: selladas, libres de mantenimiento
	 
	 

	Las baterías deben cumplir las normas:  ISO 9002,  FM39170 y FM39171
	 
	 

	 
	 
	 

	GABINETES PARA BATERIAS
	 
	 

	Metálicos de fabricación nacional, de primera calidad.
	 
	 


CONDICIONES GENERALES:

· El sistema a instalarse debe ser compatible con los UPS existentes: Dos UPS Powerware 9155 (15 KVA) y un UPS Gamatronic SP Series (60 KVA).

· El equipo dispondrá de software para monitoreo del UPS, el cual deberá conectarse al cuarto de control del Palacio Legislativo.

· El equipo debe tener las condiciones físicas para su instalación en el cuarto de UPS existente en el subsuelo del edificio del Palacio Legislativo

· El software de monitoreo debe ser compatible con el software instalado en los otros UPS.

· La empresa proveedora se comprometerá a realizar charlas de capacitación para el correcto manejo del equipo.

· Las empresas oferentes deben realizar una visita técnica obligatoria con el personal del departamento de Mantenimiento Técnico, previo a la presentación de la oferta.
Descripción generales del bien a adquirirse:

1.- Provisión e instalación de UPS trifásico de  120 KVA, expandible a  160 KVA.

2.-  Baterías de respaldo selladas, libres de mantenimiento.

3.-  Gabinete metálico para baterías

4.-  Breaker trifásico de  450  AMP.

5.-  Instalación cableado especial para monitoreo de sistema de UPS, hasta el cuarto de 

      Control adyacente.

Especificar la garantía técnica (años):

Nombre del Proponente: 

Fecha:
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