INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN TÉCNICA SOBRE LA PROVISIÓN DE MATERIALES DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO.

A. ANTECEDENTES:

1.-  Por disposición según memorando. 080428-C.E.E. S.I,  de fecha 30 de Septiembre de 2008, se designa a los siguientes señores: 


 CAPT DE COM BRAULIO MORENO    PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA
S.P ING. PATRICIO VALLE                  MIEMBRO TECNICO
S.P ING ALVIN GUAIPATIN
       MIEMBRO TECNICO

Quienes se reúnen el 1 de octubre de 2008 a fin de realizar el estudio  de  las ofertas de  la Comisión Técnica presentadas por las Empresas:

1. PROELECTRICA S.A;
2. CANALA;

3. ASISTEL;

4. MASEC;

5. ING. EDISON LEMA JATIVA
Para la provisión de materiales del sistema eléctrico para el proyecto: “Construcción del hospital provincial de Morona Santiago”.
Los documentos recibidos para la respectiva evaluación fueron los siguientes:

· 5 Ofertas originales

· Bases de concurso 

B. DESARR0LLO: 

Con esta documentación se realizó el estudio correspondiente y se elaboró el cuadro comparativo No.2.- Análisis Técnico.
CUADRO COMPARATIVO Nº 2

ANÁLISIS TECNICO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OFERTA No. 1
	OFERTA No. 2
	OFERTA No. 3
	OFERTA No. 4
	OFERTA No. 5

	DESCRIPCION                    
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PROELECTRICA S.A
	CANALA S.A
	ASISTEL
	MASEC
	ING. LEMA JATIVA

	Breaker 2 SD polos 30 Amp.        
	u
	9
	SI
	NO REMITE LA INFORMACION DE ACUERDO A BASES TECNICAS
	SI
	SI
	SI

	Breaker SD 1 polo 10 a 30 Amp  
	u
	74
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Breaker SD 2 polos 15 a 60 Amp 
	u
	11
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Breaker Sd 3 polos 15 a 60 Amp 
	u
	1
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Breaker Sd polos 70-100 Ap
	u
	6
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Breaker Sd 3 polos 40 Amp 
	u
	3
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Breaker Sd 3 polos 30 Amp 
	u
	4
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Boquilla ojo de buey blanco
	u
	106
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond. cu cabl desn # 10 AWG
	m 
	96
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond. cu sólido THHN # 10 AWG
	m 
	278
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond. cu sólido THHN # 12 AWG
	m 
	6868
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond. Cu flexible THH  # 14 AWG  
	m
	1964
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu TTU 2000V # 2/0 AWG
	m 
	100
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu TTU 2000V # 4 AWG
	m 
	486
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu TTU 2000V # 6 AWG
	m 
	162
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu TTU 2000V # 8 AWG
	m 
	782,5
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu TTu 2000V # 4 AWG
	m 
	231
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu TTu 2000V # 8 AWG
	m 
	271
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu cabl des # 2 AWG
	m 
	693
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu cabl. desn. # 10 AWG
	m 
	20
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu flexible THHN # 10 AWG
	m 
	467,1
	NO
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu flexible THHN # 12 AWG
	m 
	210
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu flexible THHN # 4 AWG
	m 
	607,65
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu flexible THHN # 8 AWG
	m 
	1297,3
	NO
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu flexible THHN # 6 AWG
	m 
	286,55
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu solido THHN # 10 AWG
	m 
	67,2
	NO
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu solido THHN # 12 AWG
	m 
	114,5
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu s¢lido THHM # 6 AWG
	m 
	699,3
	NO
	
	SI
	SI
	SI

	Cond.cu s¢lido THHN # 8 AWG
	m 
	346,5
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Conector EMT 1 1/2
	u
	349
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Conector EMT 1 1/4
	u
	110
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Conector EMT 3
	u
	16
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Conector conduit EMT 0= 1
	u
	482
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Conector conduit EMT 0= 1/2
	u
	986
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Conector conduit EMT 3/4
	u
	139
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Interruptor simple c/luz pilot 
	u
	203
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Interuptor conmutador simple   
	u
	28
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Luminaria fluor. 4x32W c/BE
	u
	36
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Luminaria tipo reflector incan
	u
	53
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Luminarias Dicricos  25w/120v.
	 
	10
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Luminario fluor. 2x32W c/B.E.
	u
	205
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Tablero aisl. A tierra 5 KVA- 220
	u
	1
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Tablero SD bifasico 4 puntos
	u
	4
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Tablero SD bif sico 8 puntos
	u
	4
	  SI
	
	SI
	SI
	SI

	Tablero SD trif sico QOL-418
	u
	6
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Tablero monof sico SD QOL-12
	u
	1
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	Tomacorrriente doble 110 V     
	u
	242
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	UPS 5 KVA-220/127V
	u
	2
	SI
	
	SI
	SI
	SI

	UPS 7.5 KVA-220/127V.
	u
	1
	SI
	
	SI
	SI
	SI


CONCLUSIONES
· La oferta Nº 1 no cumple con varios Ítems en lo referente a las cantidades solicitadas en las bases técnicas.
· La oferta Nº 2 no cumple en varios ítems, puesto que no especifica las cantidades ni el material ofertado por la misma y solicitado en las bases técnicas.
· La oferta Nº 2, únicamente presenta catálogos de productos relacionados con los de las bases técnicas, pero no remite la información de acuerdo a formato enviado en las bases técnicas donde se específica, que debe presentar, descripción del producto, unidades y cantidades.
· Técnicamente las empresas ASISTEL, MASEC E ING. LEMA JATIVA cumplen con todos los ítems requeridos en las Bases Técnicas.

LA COMISION TECNICA

    S.P.  ING. PATRICIO VALLE
          

                    S.P.  ING ALVIN GUAIPATIN.
                     MIEMBRO                                                                                 MIEMBRO
BRAULIO MORENO

CAPT DE COM

PRESIDENTE DE LA COMISION
1

