[image: image1.jpg]



INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO
CONVOCATORIA   ECOCOCA-CP-P04B-2008
La Secretaría Técnica Provincial del Instituto para Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE Orellana con RUC 2260005500001, a fin de atender el Indicador No.8 del Plan Operativo Anual 2008 “Modelo de Atención Integral Familiar” convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de éstas, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), para que presenten sus ofertas para la adquisición de Generadores de energía., conforme a las especificaciones que en las bases del concurso se detallan. El Presupuesto Referencial es de USD. 11000 (Once mil 00/100).
CRONOGRAMA:

	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA
	HORA

	Fecha de publicación
	19-septiembre-2008
	17:30

	Fecha límite de preguntas
	23-septiembre-2008
	17:00

	Fecha límite de respuestas
	24-septiembre-2008
	17:00

	Fecha límite de propuestas
	25-septiembre-2008
	12:00

	Fecha apertura de ofertas
	26-septiembre-2008
	14:00

	Fecha estimada de adjudicación
	30-septiembre-2008
	17:00


TERMINOS DE REFERENCIA
CANTIDADES

	Equipos
	Cantidad
	Unidad

	GENERADOR
	11
	Unidad


CARACTERISTICAS:

	Equipos
	Descripción

	Generador de luz
	2600 wats, a gasolina, tanque de 3 galones mínimo, capacidad para encendido de 26 focos de 110 wats o de 120 focos ahorrativos, sistema de encendido manual mediante chicote, sistema de aceleración automático, 2 salidas de 110 y 1 de 120, botón de encendido y apagado, dispositivo para paso de combustible, estructura metálica y toda la estructura protegida por una barra de metálica de amortiguamiento, puede cambiar de energía de 100 a 220, generación continua.


CONDICIONES:

Las ofertas técnicas, económicas y documentos complementarios se recibirán en las oficinas de la Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Orellana, ubicadas en la Av. Alejandro Labaka y Calle Antonio Cabrera, de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca), hasta la fecha indicada en el cronograma. 

El sobre cerrado único contendrá:

· Carta de presentación o compromiso suscrita por el proponente, datos generales del proponente

· Certificado de Registro Único de proveedor emitido por el Ministerio de Industrias y Competitividad
· Oferta económica
· Garantía técnica
FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán con recursos del Presupuesto de la Institución, con cargo a la Partida Presupuestaria Nº D745.200.750199.5 conforme a la Disponibilidad Presupuestaria emitida por la Contador de la Secretaría Técnica de Orellana mediante memorando Nº 07-000956-STO-DC-2008 de 11 de julio del 2008.

De la siguiente forma:
70% Anticipo

30% a la firma del acta entrega recepción del bien
Fecha de entrega del bien:  30 días a partir de la entrega del anticipo
Atentamente,
DRA. SILVIA SUSANA BALDEON LOZA
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA 

SECRETARIA TECNICA PROVINCIAL ECORAE ORELLANA

