Hoja No 3  COMISION DE EVALUACION TECNICO – ECONÓMICA – JURIDICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MONTACARGAS EN EL BLOQUE No.8 COMEDOR-USO MÚLTIPLE, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO Y DE ALOJAMIENTO  DEL GRUPO DE TRÁNSITO PICHINCHA.

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA-JURÍDICA SOBRE LA OFERTA PRESENTADA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MONTACARGAS EN EL BLOQUE No.8 COMEDOR-USO MÚLTIPLE, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO Y DE ALOJAMIENTO  DEL GRUPO DE TRÁNSITO PICHINCHA.
A. ANTECEDENTES.


Mediante memorando Nº 080367-C.E.E-COM-LOG, de fecha 13-AGO-008, suscrito por el señor Crnl. De E.M. Luis Espín Soto, Presidente de la Comisión de Logística del CEE, designa la Comisión de evaluación técnica – económica – jurídica, encargada del análisis de la oferta presentada para el suministro e instalación de un montacargas en el bloque No.8 comedor-uso múltiple, para el proyecto construcción del Complejo Administrativo y de Alojamiento  del Grupo de Tránsito Pichincha, la misma que está integrada por: 
	SR. CAPT.
	FAUSTO DE LA CADENA
	PRESIDENTE

	SR. S.P. ING.
	GINO ROMERO
	MIEMBRO TECNICO

	SRA. S.P. 
	MÓNICA MORALES
	MIEMBRO FINANCIERO

	SRA. S.P. AB.
	DAYSI NAVARRETE
	MIEMBRO JURIDICO


La Comisión de Evaluación Técnica – Económica y Jurídica recibió la siguiente documentación:

	DOCUMENTOS
	CARPETAS 
	FOJAS

	OFERTA EMPRESA INGENIERÍA Y DISEÑO CÍA LTDA.
	01 original
	Con 49 fojas

	BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	01 original
	-


B. ANÁLISIS.

Para cumplir las disposiciones del Señor Crnl. Luis Espín Soto, Presidente de la Comisión de Logística del CEE, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Recepción, revisión y verificación de la documentación entregada.
2. Análisis técnico, financiero y legal de la oferta presentadas de cuyo estudio se desprende lo siguiente:

CUADRO COMPARATIVO Nº 01

	INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA
	OFERTA No. 1



	Contiene todos los documentos solicitados?
	SI

	Las certificaciones son actualizadas y están vigentes?
	SI

	Los documentos están foliados y rubricados? (La omisión parcial debe ser enmendada)
	SI


Comentarios del cuadro Nº 01:

· La oferta presenta todos los documentos solicitados en las bases.
CUADRO COMPARATIVO Nº 02

	CAPACIDAD LEGAL
	OFERTA No. 1

	Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes?
	SI

	Puede ofrecer los bienes del suministro?
	SI

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Cumple requisitos?
	NO*

	CONDICION FINANCIERA

	Índice De solvencia (recomendable mínimo 1.3)
	1.16

	Índice Estructural (recomendable mínimo 0.4)
	0.35

	Índice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5)


	1.83


Comentarios del cuadro Nº 02:

· La oferta no cumple con los requisitos solicitados en las bases y especificaciones técnicas, en relación a seguridad.   

·  La oferta en la condición financiera, no cumple con los índices de solvencia, estructural y endeudamiento.
CUADRO COMPARATIVO Nº 03

	CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA
	OFERTA No. 1

	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	SI*

	Presenta la garantía conforme a la Ley?

Y su valor es menor al establecido por ley 2% del monto referencial?

Su vigencia es la solicitada? 90 días calendario 

Forma de pago de acuerdo a bases de concurso?
	SI

NO

SI

NO*


	El plazo de entrega es mayor al máximo indicado en los documentos contractuales (8 meses) a partir de la entrega del anticipo
	NO 

	Hay corrección aritmética?
	NO

	Valor de la propuesta:
	$14.000,00

	Valor corregido de la propuesta:
	-




Comentarios del cuadro Nº 03:

· El proponente en su oferta indica que solamente incluye la entrega del equipo, pero las obras civiles y requerimientos eléctricos correrán por parte del contratante, lo cual se contradice con lo requerido en las bases técnicas en las que se solicita que el equipo deberá ser instalado, probado y entregado en perfecto funcionamiento.
· La oferta no especifica la forma de pago.
C. PARÁMETROS DE VALORACIÓN.
	PARÁMETRO DE VALORACIÓN
	% ASIGNADO

	Experiencia
	20

	Oferta económica
	20

	Cumplimiento Especificaciones
	0

	Garantía técnica
	10

	Plazo de entrega
	15

	Servicio de mantenimiento y post venta
	15








       TOTAL
          80
CONCLUSIONES GENERALES.

Del análisis de la propuesta se concluye lo siguiente:

·   La oferta presenta todos los documentos solicitados en las bases.

· La oferta no cumple con los requisitos solicitados en las bases y especificaciones técnicas, en relación a seguridad.   

·  La oferta en la condición financiera, no cumple con los índices de solvencia, estructural y endeudamiento.
· El proponente en su oferta indica que solamente incluye la entrega del equipo, pero las obras civiles y requerimientos eléctricos correrán por parte del contratante, lo cual se contradice con lo requerido en las bases técnicas en las que se solicita que el equipo deberá ser instalado, probado y entregado en perfecto funcionamiento.
· La oferta no especifica la forma de pago.
Es cuanto la comisión puede informar a usted mi Coronel, para su conocimiento y fines consiguientes.
ING. GINO ROMERO
MIEMBRO

AB. DAYSI NAVARRETE
MIEMBRO
SRA. MÓNICA MORALES

MIEMBRO

FAUSTO DE LA CADENA
CAPT.
PRESIDENTE

PAGE  

