[image: image1.png]



DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA PARA EL SIAT
_______________________________________________________________
I. ANTECEDENTES:

El Departamento de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, está llevando adelante el proceso de Subasta Inversa Electrónica No. 0017-DCP-2008, para la adquisición de Equipos de de Investigación Técnica para el SIAT, para lo cual ha resuelto designar una Comisión Técnica de apoyo para la Calificación de Participantes a fin de que emitan un informe conforme a las bases del proceso y que tiene como objetivo proporcionar una información imparcial para que el Departamento de Compras Públicas resuelva lo pertinente. 

II. BASE LEGAL:

El sustento legal para realizar la evaluación de las Ofertas se establece en los artículos 60 y 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

III. TRABAJOS REALIZADOS:

La Comisión Técnica a efectos de emitir su informe, procedió a realizar la evaluación sobre la base de la información consignada en los documentos presentados por el oferente.

A.- ANÁLISIS JURÍDICO:

Mediante invitación publicada en el portal COMPRASPUBLICAS, el Departamento de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres ha invitado a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras o asociaciones de éstas domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP), para que presenten sus ofertas para la adquisición de Equipos de de Investigación Técnica para el SIAT, habiendo presentado sus ofertas la siguiente empresa:
· INSTRUMENTAL & OPTICA M.P. Cía. Ltda.
ANÁLISIS LEGAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS.

	LA PROPUESTA TÉCNICA CONTENDRÁ:


	INSTRUMENTAL & OPTICA CÍA. LTDA.

	Carta de Presentación y Compromiso.- Formulario No. 1
	SI

	La tabla de descripción de rubros y cantidades. Formulario No. 2


	SI

	Se debe adjuntar catálogos


	SI


B.- ANÁLISIS TÉCNICO:

Para la realización del presente informe, se procede a realizar cuadros comparativos entre las bases técnicas emitidas por la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, y las Oferta Técnica presentada por la única oferta participante.

CUADRO COMPARATIVO

	EQUIPO
	REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO
	INSTRUMENTAL & OPTICA.

	FLEXOMETRO MANUAL
	Cinta de fibra de vidrio, medidas y centímetros y pulgadas; en las que se pueda medir hasta 100 metros
	SI

	CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL
	Que contengan medidas milimétricas desde 00mm hasta los 300mm
· Resolución:

0.1 mm/.005”

· Velocidad de desplazamiento: >2m/sec./80” por .seg
· Sistema de medida: Sylvac (patentado)

· Alimentación:

· Batería lithium (1)

· Temperatura de trabajo: +5 grados – 40 grados

Peso máximo: 145gr
	SI

	ODOMETROS
	Cuya rueda sea capaz de medir centímetro a centímetro las distancias, capaz de observar las medidas en metros y centímetros de hasta 9999 metros.
Rueda de goma y mago ergonómico. 

Pantalla de datos manual
	SI

	MALETIN DE INVESTIGACION
	De polímero resistente a golpes y al agua de 16”X8”X7” de diámetro y agarradera
	SI

	LINTERNA
	Proyector recargable, foco alógeno (LED) cargable sin cable este equipo deberá venir con al menos 02 baterías de repuesto por cada linterna
	SI

	BRUJULAS
	· Carcasa de aluminio
· Angulo horizontal 360°

· Ángulos verticales 90°

· Graduación 1°
	SI

	GUANTES QUIRURGICOS
	De látex que sea desechables para manejo y para intervención del paciente
	SI

	FLEXOMETRO DIGITAL
	Fluxómetro manual de precisión.
Largo alcance hasta 50 mtrs

Alturas indirectas.

Fuentes de energía 4AA.

Puntero laser

Medida continua

Calcula áreas volúmenes y alturas
	SI


IV.    CONCLUSIONES GENERALES

JURÍDICO:

· De la única oferta presentada, Instrumental & Óptica Cía. LTDA., SI cumple con la presentación completa de la Propuesta Técnica del producto ofertado.
TÉCNICO:

· La oferente INSTRUMENTAL & OPTICA., cumple con las especificaciones solicitadas por la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial en la parte técnica.

CUADRO GENERAL DE CUMPLIMIENTO

	OFERENTE
	JURÍDICO
	TÉCNICO

	INSTRUMENTAL & OPTICA.
	SI
	SI


Informe que ponemos en conocimiento del Departamento de Compras Públicas de la DNT; para los fines legales consiguientes.

Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,
Tnte. Javier Pérez Gordillo



Dr. Galo Poveda Camacho
Oficial Perito e Investigador del SIAT

Coord. Téc. Área AJ-DNCTSV
[image: image2.png]



DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA

OFICIO No. 2008-2924-AJ-DNT

Quito, 16 de diciembre del 2008
Señor General de Distrito

Dr. Jorge Pabón Guevara
PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA DNT
En su despacho.-

Señor: General:
Dando cumplimiento a lo dispuesto en su atento memorando No. 2008-118-DCP-DNCTSV, de 15 de diciembre del 2008, nos permitimos remitir a usted el Informe Técnico y Jurídico de la Comisión designada para el efecto, sobre las ofertas presentadas para la adquisición de Equipos de Investigación Técnica para el SIAT.
Informe que ponemos en conocimiento del Departamento de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial; para los fines legales consiguientes.
Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,
Tnte. Javier Pérez Gordillo


                     Dr. Galo Poveda Camacho
Oficial Perito e Investigador del SIAT
                     Coord. Téc. Área AJ-DNCTSV






PAGE  

