INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE COTIZACION

PROCESO DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE CLORINADORES PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE No.GPSDS-AGP-003-08

TERMINOS DE REFERENCIA:

| PARAMETRO | REQUERIDO |
| --- | --- |
| Cantidad | 26 equipos |
| Definición | Consiste en proveer máquinas para producir hipoclorito de sodio utilizando agua, sal común y electricidad por el proceso de electrolisis utilizando electrodos, con una capacidad de producción de 90 litros. |
| Especificaciones | El producto final que debe producir la maquina es hipoclorito de sodio (lejía común) con una concentración de aproximadamente del 1.5% para ser utilizada in situ en el proceso de desinfección de sistemas de agua potable. El equipo no debe producir estabilizantes ni otros productos químicos como clorinas que son altamente tóxicos. - El equipo debe ser fácil de operar - encendido manual - Fuente de energía electricidad (110 VAC) - Apagado automático después de unas horas de funcionamiento - Construido con materiales de alta calidad - Debe contener componentes y accesorios de marcas reconocidas en el mercado - Los repuestos deben ser fáciles de conseguir en el mercado nacional - La vida útil de la maquinaria debe ser de por lo menos 5 años. - La maquina deberá tener el logotipo del GPSDT en su cuerpo. |
| Garantía | Los equipos deberán ser garantizados por el fabricante, contra cualquier defecto de fabricación o de material, durante como mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega. Los documentos de garantía serán presentados junto al lote y especificarán la numeración o franjas de numeración de los equipos a que se refieren, para que el GPSDT pueda ejercer sus derechos en los casos de deficiencia de calidad de los equipos. En caso que el oferente y/o fabricante no respondieran satisfactoriamente al cumplimiento de la garantía dentro del plazo estipulado, se eliminará al oferente del registro de proveedores del organismo y no se le permitirá a la fábrica la presentación de ningún producto a cualquier licitación que realice el GPSDT. Así mismo se le cursará la comunicación correspondiente denunciando tal situación a los Organismos pertinentes. En caso que los equipos presentaran defectos atribuibles a fallas en la fabricación, la garantía deberá abarcar la substitución de las piezas o accesorios defectuosos, sin cargo para el GPSDT, en un plazo máximo de 15 días calendario. El proveedor entregara una garantía del fabricante, la cual debe ser extendida por los representantes, distribuidores o vendedores autorizados del fabricante respectivo. Es por ello que se exigirá que la certificación de representante, distribuidor, o vendedor autorizado se presente en original o en copia autenticada por cualquier Notario Público. |
| Mantenimiento | El proveedor entregara un plan de mantenimiento preventivo, manual de operación & mantenimiento, costos de operación & mantenimiento para el periodo de vida útil, lista de repuestos a tener en stock y se comprometerá a realizar en la ciudad de Santo Domingo una conferencia sobre la instalación y operación de la maquina. Presentara un esquema de los dispositivos y conexiones que conforman la maquina. Todos los documentos escritos en idioma castellano. |
| Licencias | Gestionara y entregara a favor del GPSDT las licencias de libre aprovechamiento de la maquinaria ofertada. |
| Otras Consideraciones | - El proveedor del equipo como parte integral de su oferta presentara un análisis del precio unitario de producir un litro de hipoclorito de sodio (US$/litro) - Deberá anexarse a la propuesta la fotos o catálogos de los equipos ofertados. |
| pruebas | - Una muestra aleatoria equivalente al 10% de los equipos ofertados, será tomada al azar y se les pondrá en funcionamiento por el período de 48 horas para evaluar su funcionamiento, se levantará un acta de dicha prueba. |
| capacitación | - El proveedor se encargará de la capacitación a los usuarios, deberá además asistir telefónica y personalmente, a los funcionarios del GPSDT, ante cualquier consulta relacionada con los equipos, durante los tres primeros meses de su utilización. |

| EVAL. ASPCT. TECNICOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO | 70% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS ECONOMICOS |  |  |  |  |  |  |
| VALIDEZ DE LA OFERTA |  | 30 días |  | Calendario |  |  |
| FORMA DE PAGO |  | 60% a la suscripción del contrato y el 40% a la entrega total de los equipos a satisfacción del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas. |  | Contado |  |  |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL |  | 39.000 Dólares |  | Sin impuestos |  |  |
| PRECIO UNITARIO |  | 1.500 dólares |  | Sin impuestos |  |  |
| EVAL. ASPCT. ECONÓM. |  | 30% |  |  |  |  |
| ASPECTOS LEGALES |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACIÓN | Registro Único de Proveedores (RUP) a verificar en la página web |  |  |  |  |  |
| COTIZACION | DIRECTA |  |  |  |  |  |

ADJUDICACIÓN:

Total

LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:

Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas, Secretaria de Comisión Técnica, Santo Domingo de los Colorados. Avda. Abraham Calazacón y Río Yanuncay.

FACTURACION EN CASO DE SER ADJUDICADO:

La factura debe ser emitida a nombre del Gobierno  Provincial de Santo Domingo de los  Tsachilas RUC 176813962001, Avda. Abraham Calazacón y Río Yanuncay.

FORMA DE PAGO:

60% a la suscripción del contrato y 40% final a la suscripción del acta entrega recepción final.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

| Etapas del proceso | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- |
| Invitación | 2008-11-24 | 12:00 |
| Límite de preguntas | 2008-11-26 | 10:00 |
| Límite de respuestas | 2008-11-26 | 11:00 |
| Límite de entrega de propuestas | 2008-11-27 | 15:00 |
| Fecha Apertura de propuestas | 2008-11-28 | 15:00 |
| Fecha estimada de adjudicación | 2008-11-28 | 16:00 |