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Tena, 05 de noviembre de 2008
Oficio CCST-SI-004-DF/2008

Señores
PROVEEDORES
Presente.

De mi consideración

El Consejo Cantonal de Salud de Tena desea adquirir  4 EQUIPOS ODONTOLÓGICOS FIJOS, por lo que solicito de la manera mas comedida nos remite la cotización de estos equipos con las  especificaciones técnicas que detallo a continuación:

· Sillón odontológico con reóstato de pie de 4 movimientos individuales, ascenso-descenso del sillón, así como ascenso y descenso del espaldar.       
· Una unidad auxiliar -escupidera acoplado al sillón con una manguera de succión de 6.3mm sistema ventury de aire Versión cuadrimodular, 3 mangueras borde para micro motor, turbinas, cavitrones y jeringa triple. Reóstato de pie multifuncional de acción progresiva y accionamiento   on/off para lámpara.                     Lámpara incorporada al equipo. Pintura fosfotizada antioxidación.      Kit de vaso de irrigador de escupidera. Un taburete modelo SN  para el profesional.

· Una bandeja auxiliar de acero inoxidable para colocar sobre la unidad principal.

· Negatoscopio.

· Kit aseptoscopio, limpieza interna de mangueras de unidad Odontologica.
· Lampara Led.

· Turbinas de tres espray para garantizar refrigeración de la fresa.
· Autoclaves de 12 lt.
· Compresores de 1 HP sin aceite.
· Micromotores  

· Contra ângulos irrigaciòn externa de água.

· Làmparas inalàmbricos 695 C.  
· Làpara de luz alógena.
· Gabinetes para compresores 

· Cavitrones neumàticos MTI 

INSTRUMENTAL POR UNIDAD
	ORDEN 
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD 

	1 
	Mangos de espejo 
	08 

	2 
	Pinzas algodoneras 
	08 

	3 
	Exploradores 
	08 

	4 
	Escavadores de cuchareta 
	08 

	5 
	Dicaleros doble extremo 
	08 

	6 
	Gutapercheros doble extremo 
	08 

	7 
	Atacadores doble extremo 
	08 

	8 
	Bruñidores doble extremo 
	08 

	9 
	Talladores estrella 
	08 

	10 
	Gutaperchero punta de titanio 
	08 

	11 
	Jeringas carpule 
	04 

	12 
	Elevadores rectos 
	06 

	13 
	Elevadores derechos 
	06 

	14 
	Elevadores izquierdos 
	06 

	15 
	Apexos 
	06 

	16 
	Foreceps R18 
	04 

	17 
	FórcepsL]8 
	04 

	18 
	Fórceps para molares Inferiores 
	04 

	19 
	Foreceps 150 
	04 

	20 
	Foreceps 1508 
	04 

	21 
	Forceps 151 
	04 

	22 
	Forceps 151 S 
	04 

	23 
	Fórceps Bayoneta 
	02 

	24 
	Fórceps cuerno de vaca 
	02 

	25 
	Pinza gubia 
	02 

	26 
	Limas para hueso 
	02 

	27 
	Vasos dappen 
	04 

	28 
	Porta amal gama 
	04 

	29 
	Mortero y pistilo juego 
	02 

	30 
	Locetas de vidrio 
	03 

	31 
	Porta matriz 
	02 

	32 
	Caja de espejos bucales cajas x 12 
	08 

	33 
	Condensador de conos de gutapercha 
	02 

	34 
	Bandejas porta instrumental 
	04 

	35 
	Bandejas tapa grande 
	02 

	36 
	Bandejas tapa mediana 
	02 

	37 
	Caja para endodoncia 
	01 

	38 
	Espátula de cemento 
	04 

	39 
	Espátulas de plástico 
	04 

	40 
	Separadores de lengua 
	04 

	41 
	Abre bocas grandes y medianos 
	02 

	42 
	Lámpara de alcohol 
	01 

	43 

	Algodonera 
	01 


	44 

	Tambor de gasa 

	01 


	45 

	Limpia fresas 

	02 


	46 

	Juegos curetas grace 

	02 


	47 

	Tartrectomos universales 

	04 


	48 

	Equipo de sutura 

	01 



Por la atención brindada, me suscribo.

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEBERÁN SER ENVIADAS FÍSICAMENTE AL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE TENA.
Atentamente

Ing. Yadira Loaiza

CONTADORA DEL CCST.
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