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CONVOCATORIA
N° ISSPOL–DIRA-003-2008

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

De conformidad con lo dispuesto por el señor Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, se convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales, extranjeras o asociaciones de éstas, domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), para que presenten sus ofertas para la “PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN,  PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA  DE DOCE (12) ASCENSORES” para uso en el Programa de Vivienda Pionero III Quitumbe, distribuidos de la siguiente manera: manzana 1 tres (3) ascensores; manzana 2 cuatro (4) ascensores; manzana 3 cinco (5) ascensores, conforme a las especificaciones que en las bases del concurso se detallan. El Presupuesto Referencial es de USD. 407.620,24, el plazo estimado para la entrega de los bienes es 270 días calendario posteriores a la suscripción del contrato.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 

1.- Los pagos se realizarán con fondos propios del Presupuesto de la Institución, con cargo a la Partida Presupuestaria  Nº 75.01.07.001, denominada “Quitumbe”. El pago se lo realizará de la siguiente manera 70% a la suscripción del contrato y el 30% a la fecha de entrega recepción de la totalidad de los bienes, a satisfacción del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en el portal de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), sin ningún costo. 

3.- Las ofertas técnicas y documentos complementarios se recibirán en la secretaría de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ubicadas en la ciudad de Quito, Av. De Los Shyris N39-67 y El Telégrafo, piso 11, hasta la fecha indicada en el cronograma, por el total de los bienes a adquirirse, en tanto la oferta económica inicial será enviada electrónicamente a través de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec) antes de la fecha y hora señaladas para el inicio de puja.
4.- Los interesados podrán acudir los días 18 y 19 de Noviembre del 2008; desde las 08h00 hasta las 16h00, al Programa de Vivienda Pionero III Quitumbe, ubicado en la Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, de esta ciudad de Quito, a fin de que tengan conocimiento del lugar de instalación de los ascensores y los trabajos de obra civil que deberían realizar para el correcto funcionamiento de los bienes.
5.- Los planos arquitectónicos y detalles constructivos de los ductos de los ascensores están a la disposición de los interesados en la secretaría de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ubicadas en la ciudad de Quito, Av. De los Shyris No. 3967 y el Telégrafo, piso 11.
6.- Calendario del proceso 

	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA LIMITE
	HORA

	Fecha de convocatoria y publicación
	11/11/2008
	12 H 00

	Fecha límite de preguntas
	18/11/2008
	12 H 00

	Fecha límite de respuestas
	20/11/2008
	12 H 00

	Fecha límite para recepción de propuesta técnica y documentos complementarios
	21/11/2008
	12 H 00

	Fecha límite para calificación de participantes
	27/11/2008
	12 H 00

	Fecha de inicio de puja
	28/11/2008
	12 H 00

	Posible Adjudicación
	28/11/2008
	15 H 00


Duración del Proceso de Puja: 60 minutos

7.- El Director General del ISSPOL, podrá declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna. 

8.- Adjudicación.- El Director General del ISSPOL, o su delegado, una vez concluido el período de puja, adjudicará el contrato a la oferta de menor precio.

Quito, 11 de noviembre de 2008 

Lcdo. Rodrigo Suárez Salgado 
CORONEL DE POLICÍA DE E.M.

DIRECTOR GENERAL DEL ISSPOL
SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

CAPITULO 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente, que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en estos pliegos, ofrezca el precio más bajo.

2.- Descripción del Objeto de Contratación: El ISSPOL requiere de la provisión, montaje, instalación, prueba  y puesta en marcha  de doce (12) ascensores para uso en el Programa de Vivienda Pionero III Quitumbe, distribuidos de la siguiente manera: Manzana 1 tres (3) ascensores; Manzana 2 cuatro (4) ascensores; Manzana 3 cinco (5), de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos Precontractuales, que deberán ser montados, instalados y entregados, en perfecto estado de funcionamiento, realizadas las pruebas técnicas correspondientes, en las instalaciones del Programa de Vivienda Pionero III Quitumbe, que están ubicadas en las avenidas Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
CONDICIONES GENERALES 

3.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas nacionales, extranjeras o asociaciones de éstas, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores de COMPRASPUBLICAS, y que tengan interés en participar. Solo quienes presenten su propuesta conforme a las especificaciones técnicas y los documentos determinados en las bases, podrán ser calificados para participar en el proceso de puja y posterior adjudicación. 

4.- No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes. 

5.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. 

6.- El contrato es a precio fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto. 

7.- Precio de la Propuesta: La oferta económica deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, el costo de los materiales necesarios, pruebas, instalación y funcionamiento; los costos indirectos, impuestos, tasas, aranceles, contribuciones y servicios; es decir absolutamente todos los pagos tributarios y no tributarios necesarios para entregar los bienes a plena satisfacción de la entidad y listos para su utilización inmediata, en las instalaciones del Programa de Vivienda pionero III Quitumbe, que están ubicadas en las avenidas Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. 
8.- Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 

9.-El oferente deberá cotizar  los ascensores de manera total y su costo individual, para los bienes que se propone suministrar.
10.- Adjudicación parcial y ofertas alternativas: Las ofertas deben presentarse por la totalidad de los bienes requeridos; no se aceptarán ofertas alternativas. Se adjudicará a la mejor oferta en forma total, no se podrán realizar adjudicaciones parciales.

11.- Se debe tener presente que la oferta económica inicial, se la presentará antes del día, y hora señaladas para el inicio de la puja (www.compraspublicas.gov.ec). 

12.- Plazo de Ejecución: La entidad requiere de los bienes y su funcionamiento en el plazo de 270 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato. Los participantes pueden ofrecer plazos menores. 

13.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos 60 días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta técnica, período que constará expresamente en la carta de presentación de la propuesta técnica. 

14.- En circunstancias excepcionales, el Director General del ISSPOL o su delegado podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por medio del portal COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec). 

15.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 

16.- Forma de Pago: El pago se lo realizará de la siguiente manera 70% a la suscripción del contrato y el 30% a la fecha de funcionamiento definitivo, luego de las pruebas que deberán realizarse, de la totalidad de los 12 ascensores para el Programa de Vivienda Pionero III Quitumbe, a satisfacción del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

17.-Tipo de Garantías: El proveedor adjudicatario entregará al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional las siguientes garantías contempladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento vigentes:
Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del contrato.

Garantía por Anticipo.- El contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo. 

Garantía Técnica.- Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos se requiere una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente durante cuatro años a partir de la fecha del funcionamiento definitivo de los ascensores.
CAPITULO 2 

ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES 

TRÁMITE DE ACLARACIONES 

· Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla a través del portal antes del día y hora especificada como límite de preguntas en el calendario de la convocatoria. 

· Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances a los Documentos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de COMPRASPUBLICAS antes del día y hora especificado como límite de respuestas en el calendario de la convocatoria. 

· Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos precontractuales por ningún otro medio. 

· Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos. 

MODIFICACIONES 

· Modificaciones: El Director General del ISSPOL, podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los documentos precontractuales, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago, solamente hasta la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones. 

· Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: El Director General del ISSPOL podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará vía electrónica a través del portal  COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec) a todos los oferentes calificados y habilitados. 

CAPITULO 3 

PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN 

PROCESO A SEGUIRSE 

Las etapas del proceso de selección son: 

- Convocatoria 

- Aclaraciones 

- Presentación de Propuestas Técnicas

- Calificación de participantes 

- Presentación de propuestas económicas

- Período de puja; y 

- Adjudicación. 

· Invitación a Proveedores.- Las invitaciones a los proveedores se las realizará a través del portal  COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec) en función de los bienes a adquirir y de los productos ofertados por el proveedor de acuerdo a su registro en el RUP. 

· Aclaraciones y preguntas en el portal.- Los oferentes podrán aclarar sus dudas respecto de los términos de referencia y las bases, mismas que se absolverán conforme el calendario constante en la convocatoria a través del portal COMPRASPUBLICAS. 

· Entrega de la propuesta técnica.- El plazo máximo para que los oferentes entreguen el sobre que contenga la propuesta técnica y la documentación complementaria requerida, será el 21 de Noviembre del 2008; hasta las 12H00 según se determina en la convocatoria. 

· Calificación de Participantes.- La Entidad calificará a los proveedores registrados y habilitados en el RUP que hayan cumplido con lo estipulado en las bases. Sólo los proveedores que hayan sido calificados por la Entidad Contratante podrán enviar su oferta económica inicial garantizando su participación en la Subasta Inversa Electrónica. 

· Presentación de propuesta económica inicial y puja: En el día y hora indicados en el calendario de la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado por la Entidad) como “Fecha de inicio de puja”, se dará inicio al proceso de puja con los participantes cuyas ofertas fueron habilitadas y que hayan enviado su oferta económica inicial vía electrónica conforme lo especifica y pide el portal, la puja tendrá una duración de sesenta minutos de acuerdo al calendario constante en la convocatoria.

· El Secretario de la Comisión Técnica de Subasta Inversa del ISSPOL, dejará constancia impresa de todo el proceso con la sumilla de los Miembros integrantes de la misma. 

· Subasta Inversa Electrónica.- Es la modalidad de selección por la cual la entidad realiza la adquisición de bienes normalizados a través de una oferta pública en la cual, el participante ganador será aquel que ofrezca el menor precio en igualdad de condiciones. Esta modalidad se realizará de manera electrónica. 

· Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación vía electrónica. 

· Declaratoria de Desierto: La máxima autoridad del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, podrá declarar desierto el procedimiento de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

Adjudicación: Terminado el proceso de puja de forma automática por el sistema, la Comisión Técnica de Subasta Inversa Electrónica, imprimirá el resultado del proceso de subasta, verificará la documentación exigida en las bases al participante que haya ofertado el menor precio y sugerirá al Director General del ISSPOL adjudicar el contrato al oferente que presente la oferta económica más baja en igualdad de condiciones técnicas 
La Comisión Técnica de Subasta Inversa Electrónica, elaborará el Acta del período de puja en la cual se proclamarán los resultados finales del proceso de subasta inversa electrónica y suscribirán todos los miembros, el Secretario y el señor Director General del ISSPOL, y quedará publicada en el portal de COMPRASPUBLICAS, para su posterior veeduría ciudadana. 

NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO 

Adjudicación, Notificación y Publicación del Acta: Terminado el proceso de adjudicación electrónica, en forma inmediata se procederá a la elaboración, suscripción y publicación del acta de adjudicación y notificación a través del portal COMPRASPUBLICAS a todos los participantes. 

CAPITULO 4 

INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

· Elaboración de las Propuestas: Las propuesta será dividida en dos partes: 

· Propuesta Técnica y documentos complementarios (documentación física) 

· Propuesta Económica, electrónica a través de COMPRASPUBLICAS.

LA PROPUESTA TÉCNICA 

Esta propuesta contendrá: 

· Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1; 

· Especificaciones Técnicas  conforme a los pliegos.

· Tentativa de Cronograma para el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha de los doce ascensores. 

· Se debe adjuntar catálogos de los productos ofertados.

· Certificado de ser distribuidor autorizado del fabricante debidamente autenticado por Autoridad competente.

LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

Estará compuesta: 

· Propuesta económica inicial 

· Nuevas ofertas económicas hacia la baja durante el Proceso de Puja. 

SECCIÓN 3

PROYECTO DE CONTRATO

CONTRATO Nº :
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

ASESORÍA JURÍDICA

CONTRATO No. ………………………………

PROVISION, MONTAJE, INSTALACIÓN, PRUEBA y PUESTA EN MARCHA, DE DOCE (12) ASCENSORES PARA USO EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA PIONERO III QUITUMBE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: MANZANA 1 TRES (3) ASCENSORES; MANZANA 2 CUATRO (4) ASCENSORES; MANZANA 3 CINCO (5) ASCENSORES.

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

QUITO,   noviembre de 2008

ESTE CONTRATO (DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA-ISSPOL-DIRA-003-2008) Se celebra entre  el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, representado legalmente por el señor Coronel de Policía de E.M  Lic Rodrigo Suárez Salgado,  en su calidad de Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, a quien en adelante se denominará “INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL ” o simplemente “EL CONTRATANTE”; y, por otra, la firma ……………………………………, legalmente representada por su Gerente General, Sr…………………………………., a quien se le denominará “EL CONTRATISTA”. Las partes convienen en celebrar el presente Contrato de: Provisión, Montaje, Instalación, prueba y puesta en marcha de doce (12) ascensores para uso en el programa de vivienda pionero III Quitumbe, distribuidos de la siguiente manera: manzana 1 tres (3) ascensores; manzana 2 cuatro (4) ascensores; manzana 3 cinco (5), de conformidad con las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

Mediante Resolución Nº…………………………, de… del 2008, el Consejo Superior del ISSPOL dispuso que el Director General inicie el proceso respectivo para la Provisión, Montaje, Instalación, puesta en marcha y prueba de doce (12) ascensores para uso en el programa de vivienda pionero III Quitumbe, distribuidos de la siguiente manera: manzana 1 tres (3) ascensores; manzana 2 cuatro (4) ascensores; manzana 3 cinco (5). 

Existe la disponi​bilidad de fondos, conforme consta en el Informe de Disponibilidad Presupuestaria constante en el Oficio No. PTO-306-ISSPOL, de 6 de noviembre del 2008, conferido por el Sr. Eco. Raúl Díaz Estrada, Director Económico Financiero del ISSPOL, en el que informa que si existe Disponibilidad Presupuestaria en la Partida No. 75.01.07.001, denominada “Quitumbe”  por un valor de USD. 516.617,18 Para Provisión, Montaje, Instalación, prueba y  puesta en marcha de doce (12) ascensores para uso en el programa de vivienda pionero III Quitumbe.
Mediante Memorando No. xxxxxxxx  de xxxxxxxxxxxxxxxx del 2008, el señor Director  del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, hace conocer la aprobación del instructivo para la subasta inversa electrónica para este proceso y mediante memorando Nº…. designa la Comisión Técnica de Subasta Inversa para que elabore los pliegos y los documentos precontractuales.

Mediante Memorando Nº … el Director General del ISSPOL dispone el inicio del proceso y su publicación en el portal compraspublicas.

Con fecha xxx de xxxxxx de 2008, LA CONTRATANTE realiza la publicación del inicio del proceso en el portal COMPRAS PUBLICAS. 

Con fecha xxx de xxxxxx de 2008, los oferentes calificados proceden a subir su oferta económica inicial al portal COMPRAS PUBLICAS. 

El día xxx de xxxxxx de 2008, se da lugar a la puja dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Con fecha xxx de xxxxx de 2008, el señor Coronel de Policía de E.M  Lic Rodrigo Suárez Delgado,  en su calidad de Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, procede a adjudicar el contrato al oferente xxxxxxxx, por convenir a los intereses institucionales, por el valor de xxxxxxx, precio que resulta ser el menor final. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- 

Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos: 

· Los pliegos.

· La oferta realizada objeto de la adjudicación a la Contratista. 

· Acta de adjudicación del contrato. 

· Los documentos técnicos de la contratación. 

· Certificado de ser distribuidor autorizado del fabricante debidamente autenticado por Autoridad competente.

Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos:

· Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante.

CLAUSULA TERCERA: INTERPRETACIÒN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.1.-Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los  contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

1.- Cuando los términos se halla definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.

2.-Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual Y  la intención de los contratantes.

3.- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el titulo XII del libro IV de la Codificación del Código Civil, de la interpretación de los Contratos.

3.2.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Entidad contratante la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO.- 
Cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas, El Contratista se obliga para con la Entidad  Contratante a Proveer, Montar, Instalar, probar y poner en marcha doce (12) ascensores para uso en el Programa de Vivienda Pionero III Quitumbe, distribuidos de la siguiente manera: manzana 1 tres (3) ascensores; manzana 2 cuatro (4) ascensores; manzana 3 cinco (5).

Las especificaciones técnicas que debe cumplir El Contratista se detallan a continuación:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

El objeto del trabajo se cumplirá en las instalaciones del Programa de Vivienda Pionero III Quitumbe (ubicado en las avenidas Quitumbe Ñan y Amaru Ñan) debiendo realizarse las respectivas pruebas y los ascensores quedarán listos para su utilización inmediata, a entera satisfacción de la entidad contratante, incluida la garantía por cualquier defecto de fabricación. 

La entrega del objeto del contrato se dejará constancia en documento suscrito por las partes, documento que no sustituye el Acta de entrega recepción de los bienes. El contratista no podrá hacer entregas parciales.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES DEL  CONTRATISTA.- 

· La Provisión, Montaje, Instalación, prueba y puesta en marcha de doce (12) ascensores para uso en el programa de vivienda pionero III Quitumbe, motivo de la contratación deberán ser probados por El Contratista y entregados en perfecto estado de funcionamiento y a satisfacción del contratante. 

CLÁUSULA SEXTA.- SUPERVISIÓN.- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.

 La Provisión, Montaje, Instalación, puesta en marcha y prueba de doce (12) ascensores para uso en el programa de vivienda pionero III Quitumbe, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad y cantidad, será supervisado por el Administrador, dos  delegados de apoyo: Ing. Mecánico e Ing. Eléctrico, designados por el ISSPOL, quienes procederán a efectuar las pruebas de aceptación. 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PRECIO DEL CONTRATO.- 

El precio total del Contrato es de USD $. xxxxxx ( xxxxx mil xxxxxxxxx dólares), y se pagará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. El precio del contrato comprende la: PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE DOCE (12) ASCENSORES PARA USO EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA PIONERO III QUITUMBE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: MANZANA 1 TRES (3) ASCENSORES; MANZANA 2 CUATRO (4) ASCENSORES; MANZANA 3 CINCO (5).
El precio del contrato comprende los bienes equipos, accesorios y componentes constantes en la Cláusula Cuarta. ADQUISICION, MONTAJE, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE DOCE (12) ASCENSORES PARA USO EN EL PROGRAMA  DE VIVIENDA PIONERO III QUITUMBE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: MANZANA 1 TRES(3) ASCENSORES; MANZANA 2 CUATRO (4) ASCENSORES, MANZANA 3 CINCO (5), a entera satisfacción de la entidad contratante .

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO.- 

El pago se lo realizará de la siguiente manera:

1. El 70% a la suscripción del contrato.

2. El 30% restante a la fecha de entrega recepción de la totalidad de PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE DOCE (12) ASCENSORES PARA USO EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA PIONERO III QUITUMBE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: MANZANA 1 TRES (3) ASCENSORES; MANZANA 2 CUATRO (4) ASCENSORES; MANZANA 3 CINCO (5), a entera satisfacción del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL.
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS.- 

9.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor  de la Contratante una garantía de fiel cumplimiento del contrato, consistente en…. incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato.
9.02.- El contratista a la firma del contrato presenta las garantías técnicas del fabricante de los bienes suministrados. Esta garantía comenzará a operar a partir de la recepción de los bienes y durará por lo menos 4 AÑOS conforme lo determinan los documentos precontractuales (de no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías contempladas en los numerales 1 y 2 del Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

También presentará la garantía correspondiente a defectos de fabricación o montaje por 4 años. El Oferente deberá brindar servicio de mantenimiento gratuito de 1 año. 

El Contratista se compromete a mantener en stock repuestos que aseguren el correcto funcionamiento de los bienes por el periodo de 10 años así mismo brindará entrenamiento al personal técnico de la Dirección……………………………….sobre su uso y su operación y mantenimiento. El Proveedor garantiza que los bienes son nuevos, sin uso y de fábrica y asume la obligación de saneamiento por vicios ocultos.

9.03.- Para garantizar el anticipo que el Contratante le otorga, el Contratista entregará a favor de la Contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en la Ley orgánica de Contratación Pública, póliza de seguro o certificado Bancario por un monto equivalente al 100% del mencionado anticipo.

9.04.- El contratista tiene la obligación de mantener  vigente  la Garantía de fiel cumplimiento  del contrato y la de anticipo hasta la suscripción del Acta de entrega-recepción y la liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas. De no renovar una garantía por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS.- 

El plazo total máximo para la entrega de la: Provisión, Montaje, Instalación, Prueba y Puesta en marcha de doce (12) ascensores para uso en el Programa de Vivienda Pionero III Quitumbe, distribuidos de la siguiente manera: manzana 1 tres (3) ascensores; manzana 2 cuatro (4) ascensores; manzana 3 cinco (5), es el de 270 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y entrega del anticipo, plazo que se cumplirá de acuerdo al cronograma establecido en la oferta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PRÓRROGA DE PLAZOS 

10.01.- El contratante prorrogará el plazo total solo en los siguientes casos, siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud: 

a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Contratante.

b) Por suspensiones ordenadas por El Contratante y que no deban a causas imputables al Contratista.

c) Si El Contratante no hubiere cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello (en caso de que el plazo del contrato se inicie con la suscripción del mismo).

10.02.- Cuando las prórrogas del plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad de la Entidad Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS.- 
1.- Por cada día de retardo en la entrega de la Provisión, Montaje, Instalación, puesta en marcha y prueba de doce (12) ascensores para uso en el programa de vivienda pionero III Quitumbe,  la Contratista pagará en calidad de multa el uno (1) por mil del monto del contrato. El Contratante podrá, de ser el caso, descontar de lo adeudado el valor de las multas. 

2.- El valor de las multas no podrá exceder del VALOR DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, si se excediera de este porcentaje, el Contratante podrá dar por terminado anticipada y unilateralmente el Contrato. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DEL REAJUSTE DE PRECIOS.- 
De conformidad con los Pliegos, el precio establecido en este contrato no admite reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
14.01.- El contratista se obligará a dar capacitación sobre  el uso, funcionamiento, manipulación y conservación del equipo…………………….., al personal que el ISSPOL  designe.

14.02.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente  del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- 
Son obligaciones del Contratante, las establecidas en las cláusulas del contrato y sus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ADMINISTRACIÓN.- 

La administración del Contrato estará a cargo de… quien deberá cumplir con las siguientes obligaciones:….
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LOS BIENES.-

Previo  a la recepción definitiva, el administrador remitirá el informe final de liquidación.

17.01.- La recepción de los bienes se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen cumplidas todas las obligaciones del Contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite la recepción. La recepción se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad Contratante podrá negarse a realizar la recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción. El Contratista podrá acudir ante un juez solicitando  se notifique a la Entidad Contratante que ha operado la recepción definitiva presunta.

17.02.- Si durante la verificación y prueba de los bienes se encontrará bienes o partes incompletas, defectuosas o no aceptables, se comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto el contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones  del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción, que incluya una liquidación económica del contrato, tomando en cuenta los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios  competentes y constituye documento público de acuerdo a la ley. 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega-recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que en ellas consignen. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-

18.01.- El contrato terminará de conformidad a lo que estipula el Art.92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y que son los siguientes:

· Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

· Por mutuo acuerdo de las partes

· Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la Resolución del mismo a pedido del contratista

· Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista, y,

· Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 

El trámite de terminación del Contrato por las causas señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Capitulo IX del Titulo IV de los Contratos de la Ley de Contratación Pública.  

18.02 Terminación por mutuo acuerdo.- En aplicación de las causales establecidas en el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública las partes pueden dar por terminada la relación contractual , en forma anticipada.

Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por la Contratante, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso  las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse  legalmente y contendrá el tratamiento a todos los aspectos relacionados con la liquidación contractual. 

18.03.- Terminación unilateral del contrato.- De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la Codificación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, El Contratante podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este Contrato en los siguientes casos:

a.- Por incumplimiento del Contratista.

b.- Por quiebra o insolvencia del contratista.

c.- Si el valor de las multas superan el monto de la garantía de Fiel cumplimiento del contrato

d.- Por suspensión de los trabajos por decisión del contratista, por más de sesenta días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. 

e.- Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición de esta Ley.

f.- En los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo con su naturaleza.

g.- El Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

La Entidad Contratante notificará al Contratista con la decisión de terminar anticipada y unilateralmente el Contrato en el plazo de 10 días.

18.04.- Terminación por causas imputables al Contratante.- El contratista podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días.

2.- Por suspensión del contrato por más de sesenta días, dispuestos por la Entidad, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

3.- Cuando los diseños definitivos sean técnicamente imputables o no se hubiere solucionado defectos de ellos, en este caso la entidad contratante iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se puede ejecutar el objeto de la contratación; y,

4.- Cuando ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la Entidad contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

18.05 En ningún caso se considerará que las Entidades Contratantes se hallan en mora del pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS.-

19.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias  en la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que dé solución el problema. De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procedimientos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación Vigente. 

19.02.- Cláusula Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, deberá solucionarse mediante la constitución del tribunal arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.

La forma de selección de los árbitros será en derecho.

Los árbitros serán profesionales del derecho, de reconocida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. 

El término para  expedir el laudo arbitral será 60 días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados  en la siguiente forma: Por quien solicite el arbitraje.

Los asuntos resueltos mediante el lado arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

19.03.- De surgir controversias en que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilara ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del contratante del Estado o de las otras entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el articulo 2415 de la Codificación del código Civil, para las acciones ejecutivas. 

19.04.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES.-

20.01.- La contratante en sus relaciones con el contratista estará representado por el Sr. Coronel de Policía de E.M. Lic. Rodrigo Marcelo Suárez Salgado Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, por la Ley y los Reglamentos internos.

20.02.- El contratista estará representado por………………………………(representante legal).
20.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito.

20.04.-  El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quién debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES ETC.-

21.01.- Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el contratista a la Contratante es de 6.

21.02.- De los pagos que deba hacer la entidad, retendrá igualmente, las multas que procedan de acuerdo con el  contrato.

21.03.- El Contratante será Agente de Retención de conformidad con la Ley declarando que de acuerdo con lo previsto en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, el presente contrato tiene tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO.

22.01.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito renunciando el Contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

22.02.- Las controversias debe tramitarse de conformidad con la cláusula décima octava .

22.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: De la Contratante…………….. Tef………etc.   del Contratista  (igual datos).

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.

Libre y voluntariamente  previo al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes deberán expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en sextuplicado (6) ejemplares de igual tenor, en Quito DM, a xxx de xxxxx de 2008 

Lic. Rodrigo Suarez Salgado

Coronel de Policia de E.M

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL: ISSPOL
SECCIÓN 4

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS PARA ASCENSORES 

Número de unidades:
12

Capacidad:


 Mínimo 550 Kg. / 8 Personas.

Servicio:


Vivienda / residencial

Velocidad  nominal:
0.75 m/s   a 1 m/s

Número de paradas:
6

Entradas:


6 del mismo lado

Recorrido:


(referirse a planos)

Mando y operación:


Automático colectivo selectivo, es decir la parada puede transferirse para pisos situados arriba o abajo, accionando el botón de llamada respectivo, cuando la cabina estuviera en movimiento, atiende todas las llamadas de pisos accionados en el mismo sentido, cuando está en descenso atiende las llamadas de bajada. Contará con un dispositivo de alarma, de modo que si el usuario detecta alguna situación de emergencia en el funcionamiento del ascensor, éste puede informar a la portería o garita de ingreso de cada manzana, a través de un sistema de alarma, el cual puede ser accionado aún si hay falta de energía eléctrica.

Control  de Tracción:


Mediante sistemas electrónicos de última generación que garanticen viajes confortables con aceleración, velocidad nominal, desaceleración, paradas precisas, independientemente del sentido de viaje y de la carga de la cabina. Sistemas que utilizan la técnica VVVF.

Alimentación Eléctrica:
220 V, trifásica, 60 Hz.

Cabina:


Paneles de cabina fabricados con lámina de acero cepillado  de  mínimo 0.9 mm. de espesor, terminado con pintura electrostática.

Dimensiones de cabina:


De acuerdo a Planos estructurales y arquitectónicos  diseñados para este proyecto. 

Piso de la Cabina:





Terminado con Vinilo el mismo que será  de acuerdo al diseño que solicite  La Unidad Ejecutora de Vivienda del ISSPOL.

Techo de Cabina:


Construido en acero Inoxidable, con iluminación central, iluminación de emergencia, incorporado el ventilador extractor y rejillas para ventilación.

Estructura de cabina:


Estructura soportante construida en acero negro donde se asentará la plataforma sobre tacos de goma anti vibratorios.

Puertas en cabina:


Automáticas de apertura central, fabricadas  en acero  inoxidable cepillado de mínimo 0.9 mm de espesor.

Panel de operación de cabina: 

Botonera de micro movimiento montada sobre placa de acero inoxidable, con señalización visual a través de leds  para todos los pisos, botones de alarma de emergencia, de abrir y cerrar puertas, código braille. Indicación digital de posición y flechas direccionales. Adicionales, llave encendido y apagado del ascensor, luz, ventilador, alarma e intercomunicador.

Botonera de pisos:


Con botón y señal luminosa de aviso de llamada. Código braille. En lámina de acero inoxidable, con indicación del sentido de viaje. 

Puerta de pisos:


Automáticas de apertura central fabricadas en lámina de acero inoxidable cepillado de  mínimo 0.9 mm. de espesor.

Dimensión de puertas de Piso:


De acuerdo al plano y dimensionamiento  elaborado (Tomar en consideración Planos estructurales y arquitectónicos)

Operador de puertas:


Automático, sistema VVVF para funcionamiento óptimo, confortable y silencioso de velocidad regulable, auto ajustable.

Marco de puertas piso:


Fabricados en lámina de acero inoxidable cepillado de  mínimo 0.9 mm. de espesor. 

Seguridad de puertas:


Mediante Sistemas electrónico, que impidan el movimiento de la cabina en caso de que las puertas no estén cerradas correctamente. El sistema abrirá automáticamente la puerta en caso de alguna obstrucción. Funcionamiento automático simultáneo entre la puerta de piso y de cabina.

Dispositivo de exceso de carga: 

Control de capacidad de carga de la cabina que impide el movimiento del ascensor cuando la carga es superior a la capacidad nominal. 

Fuente de emergencia:


Sistema con alimentación autónoma a través de baterías, destinado a iluminación de emergencia en la cabina, alarma y sistema de comunicación, en caso de falta de energía eléctrica en el edificio.

Dispositivos de seguridad: 

Los ascensores estarán provistos de todos los dispositivos de seguridad exigidos por las normas internacionales de acuerdo al origen del equipo, seguros electrónicos, eléctricos y electromecánicos.   Normas que deberán ser certificadas por parte del oferente.                             

Dimensiones Generales:


El oferente deberá regirse  a los planos estructurales diseñados  para este fin teniendo en consideración las dimensiones del cubo mínimo requerido, profundidad del pozo, recorrido, sobre recorridos establecidos en los planos; que deberán retirarse en la Unidad Ejecutora de Vivienda. (Noveno piso)

Asentamiento de Motor:


El motor  o los motores de cada uno de los ascensores, deberán incluir los perfiles de base de la dimensión necesaria, para ser asentados en los ductos. 

Mantenimiento:


El oferente deberá brindar servicio de mantenimiento gratuito de un año, a través de visitas mensuales donde se efectivicen  chequeos de mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente.

Garantía Técnica:


Mínimo de Cuatro años debido a defectos de fabricación o montaje y además certificar el aprovisionamiento de repuestos necesarios para el funcionamiento normal de los ascensores de mínimo 10 años.
Recepción:


Previo a la recepción de los ascensores, el suministrador pondrá a consideración de la fiscalización del proyecto un protocolo de pruebas determinado  para su aprobación.

Información Técnica:


El oferente entregará necesariamente los respectivos manuales de operación, mantenimiento, reparación y lista de partes y piezas con su respectivo código.

Inspección Física Previa  a la Presentación de la Oferta:

El oferente podrá visitar el sitio de instalación de los ascensores, en el lugar, fecha y horario indicados en los pliegos.

Observación: 
Se tendrá en consideración  que se entregará solamente el manguereado desde el tablero de distribución hasta la base del ducto de los ascensores, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente el suministro e instalación del cableado desde el tablero de distribución hasta el cuarto de maquinas del ascensor, ubicado sobre la tapa gradas.

También deben considerarse que el sistema de intercomunicación estará ubicado en la garita de ingreso de cada una de las manzanas. 
NOTAS TÉCNICAS GENERALES:

· Se debe tener en consideración  por parte de los oferentes el trabajo de  obra civil necesaria a la implantación del proyecto, Las mismas que incluyen trabajos de albañilería, es decir picado, corchado, resanado y pintado en el color actual de las paredes, como también el acoplamiento del sistema eléctrico pertinente para el funcionamiento de los ascensores.

· Una vez terminada la instalación se procederá a realizar las pruebas descritas para su fiscalización, en caso de falla el contratista está obligado a corregir las mismas. El tiempo que se demore en las correcciones no es imputable al plazo de entrega.
· El oferente  estará en la obligación de realizar un trabajo técnico cuidando todos los detalles posibles tanto en ensamblaje y seguridades consideradas para este tipo de proyecto; aun si no  fuesen tomados en consideración en las presentes bases, es decir cuidando todos los detalles consecuentes para la puesta a punta de los ascensores. 

SECCIÓN 5 

VALOR REFERENCIAL 

5.1.- El monto al que asciende el presupuesto referencial, alcanza la suma de USD. 407.620,24 (CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 24/100 DÓLARES DE NORTEAMÉRICA). 

SECCIÓN 6 

PLAZO 

6.1.- Plazo para la entrega de los bienes.- El plazo para la entrega de los bienes a adquirir es doscientos setenta (270) días calendario según cronograma que se presentara con la oferta, contados a partir de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta asignada por el contratista. 

SECCIÓN 7 

MODELOS DE FORMULARIOS 

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

Señor 

Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

de NOMBRE DE LA ENTIDAD 
Presente 

Señor Director: 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por su  entidad, para la adquisición de XXXXXXXXXXXXXXX, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que: 

1. Suministrará todos los bienes ofertados a través del portal COMPRASPUBLICAS, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta, de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas e instrucciones; en el plazo y por los precios indicados. 

2. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. 

3. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones de los bienes a suministrar. 

4. Conoce y acepta que el Director General del ISSPOL se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales. 

5. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario. 

6. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta técnica, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente. 

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en: 

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica y determina para la suscripción. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía técnica. 

Atentamente: 

(LUGAR Y FECHA) 

(FIRMA) 
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