




    [image: image1.png]



CONVOCATÓRIA
N° 013-DCP-DNCTSV-2008- SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
De conformidad con lo dispuesto por el Señor Director Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial, se convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales, extranjeras o asociaciones de éstas, domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), para que presenten sus ofertas para la “ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y GRABACION DIGITAL PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL”  conforme a las especificaciones que en las bases del concurso se detallan. El Presupuesto Referencial es de USD. 15.950,00, el plazo estimado para la entrega de los bienes es 30 días calendario posteriores a la suscripción del contrato, incluido instalación. 

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
1.- Los pagos se realizarán con fondos propios del Presupuesto de la Institución, con cargo a la Partida Presupuestaria  Nº 10550001C1140000000840104-0001, denominada “MAQUINARIA Y EQUIPOS” El pago se lo realizará de la siguiente manera 70% a la suscripción del contrato y el 30% a la fecha de entrega recepción de la totalidad de los bienes instalados y en perfecto estado de funcionamiento en cada una de las áreas a ser colocados, a satisfacción de la Dirección Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial.
2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en el portal de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), sin ningún costo. 

3.- Las ofertas técnicas y documentos complementarios se recibirán en las oficinas del Departamento de Compras Publicas de la Dirección Nacional del Control de Transito y Seguridad Vial, ubicadas en la ciudad de Quito, calle Ramírez Dávalos No. Oe1-90 y Av. 10 de Agosto 1 piso, hasta la fecha indicada en el cronograma.
4.- Calendario del proceso 

	PLAZOS DEL PROCESO 
	FECHA LIMITE 
	HORA 

	Fecha de convocatoria y publicación 
	
	

	Fecha límite de preguntas 
	
	

	Fecha límite de respuestas 
	
	

	Fecha límite para recepción de propuesta técnica y documentos complementarios 
	
	

	Fecha límite para calificación de participantes 
	
	

	Fecha de inicio de puja 
	
	

	Posible Adjudicación
	
	


Duración del Proceso de Puja: 60 minutos

5.- La oferta técnica, debe presentarse en la ciudad de Quito, en las oficinas del Departamento de Compras Públicas de la Dirección Nacional del Control de Tránsito y Seguridad Vial ubicadas en la ciudad de Quito, calle Ramírez Dávalos No. Oe1-90 y Av. 10 de Agosto 1 piso, hasta la fecha indicada en el cronograma, por el total de los bienes a adquirirse, en tanto la oferta económica inicial será enviada electrónicamente a través de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec) antes de la fecha y hora señaladas para el inicio de puja. 

6.- La Máxima Autoridad, podrá declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna. 
7.- Adjudicación.- La Máxima Autoridad  de la Entidad Contratante, o su delegado, una vez concluido el período de puja, adjudicará el contrato a la oferta de menor precio.
Quito, XXXX de XXXXX del 2008 
Dr. Jorge Pabón Guevara
General de Distrito

DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
SECCIÓN 2 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

CAPITULO 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la provisión de “UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y GRABACION DIGITAL PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL”
2.- Descripción del sistema: 
Este sistema permitirá mejorar la seguridad interna y externa de todos los departamentos que conforma la Dirección Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial, además permitirá proteger los recursos institucionales 

Disponer de un software, cámaras a color de vigilancia IP, detectores de movimiento  y dispositivos  de video grabación, con todos los accesorios necesarios para su utilización, además de su respectiva red de instalación.
CONDICIONES GENERALES
3.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas nacionales, extranjeras o asociaciones de estas, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, registrados y habilitados en el Registro Único de Proveedores de COMPRASPUBLICAS, y que tengan interés en participar. Solo quienes presenten su propuesta conforme a las especificaciones técnicas y los documentos determinados en las bases, podrán ser calificados para participar en el proceso de puja y posterior adjudicación. 

4.- No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes. 

5.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. 

6.- Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro de Cantidades de los Bienes a Suministrar no podrán variar durante la ejecución del contrato. 

7.- El contrato es a precio fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto. 

8.- Precio de la Propuesta: La oferta económica deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, la instalación, montaje y una breve demostración, el costo de los materiales necesarios, pruebas; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata. 

9.- Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 

10.- El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades que consta en los documentos precontractuales, para los rubros que se propone suministrar. 

11.- Se debe tener presente que la oferta económica inicial, se la presentará antes del día, y hora señaladas para el inicio de la puja (www.compraspublicas.gov.ec). 

12.- Plazo de Ejecución: La entidad requiere de los bienes en el plazo de 30 días contados a partir de la suscripción del contrato. Los participantes pueden ofrecer plazos menores. 

13.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos 45 días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta técnica, período que constará expresamente en la carta de presentación de la propuesta técnica (formulario de propuesta). 

14.- En circunstancias excepcionales, la máxima autoridad o su delegado podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por medio del portal COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec). 

15.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 

16.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato. 

· El pago se lo realizará de la siguiente manera 70% a la suscripción del contrato y el 30% a la fecha de entrega recepción de la totalidad de la “ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y GRABACION DIGITAL PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL”, a plena satisfacción de la Dirección Nacional del Control del Transito Terrestres y Seguridad Vial
17.- Tipo de Garantías: La garantía técnica del fabricante de los equipos, partes y accesorios será presentada con la entrega recepción de los mismos y con una vigencia mínima de un año.
18.- El proveedor adjudicatario entregará a la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial las garantías contempladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento vigentes.
CAPITULO 2 

ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES 

TRAMITE DE ACLARACIONES 

· Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla a través del portal antes del día y hora especificada como limite de preguntas en el calendario de la convocatoria. 

· Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances a los Documentos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de COMPRASPUBLICAS antes del día y hora especificado como limite de respuestas en el calendario de la convocatoria. 

· Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos precontractuales por ningún otro medio. 

· Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos. 

MODIFICACIONES 

· Modificaciones: La máxima autoridad de la institución, podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los documentos precontractuales, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago, solamente hasta la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones. 

· Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: la máxima autoridad podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará vía electrónica a través del portal  COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec) a todos los oferentes calificados y habilitados. 

CAPITULO 3 

PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN 

PROCESO A SEGUIRSE 

Las etapas del proceso de selección son: 

- 

Convocatoria 

- 

Aclaraciones 

- 
Presentación de Propuestas Técnicas

-
Calificación de participantes 

- 

Presentación de propuestas 

- 

Período de puja; y 

- 

Adjudicación. 

· Invitación a Proveedores.- Las invitaciones a los proveedores se las realizará a través del portal  COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec) en función de los bienes a adquirir y de los productos ofertados por el proveedor de acuerdo a su registro en el RUP. 

· Aclaraciones y preguntas en el portal.- Los oferentes podrán aclarar sus dudas respecto de los términos de referencia y las bases, mismas que se absolverán conforme el calendario constante en la convocatoria a través del portal COMPRASPUBLICAS. 

· Entrega de la propuesta técnica.- El plazo máximo para que los oferentes entreguen el sobre que contenga la propuesta técnica y la documentación complementaria requerida, será el …………….. hasta las 12H00 según se determina en la convocatoria. 

· Calificación de Participantes.- La Entidad calificará a los proveedores registrados y habilitados en el RUP que hayan cumplido con lo estipulado en las bases. Sólo los proveedores que hayan sido calificados por la Entidad Contratante podrán enviar su oferta económica inicial garantizando su participación en la Subasta Inversa Electrónica. 

· Presentación de propuesta económica inicial y puja: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito). El Departamento de Compras Publicas, efectuará, con los oferentes calificados que hayan presentado su oferta económica inicial electrónica conforme lo especifica y pide el portal, el inicio de la Subasta Inversa Electrónica y el proceso de puja, mismo que tendrá una duración de 60 minutos, de acuerdo al calendario constante en la convocatoria. 

· El Secretario del Departamento de Compras Publicas de la DNCTSV, dejará constancia impresa de todo el proceso con la sumilla de los Miembros integrantes de la misma. 

· Subasta Inversa Electrónica.- Es la modalidad de selección por la cual la entidad realiza la adquisición de bienes normalizados a través de una oferta pública en la cual, el participante ganador será aquel que ofrezca el menor precio en igualdad de condiciones. Esta modalidad se realizará de manera electrónica. 

· Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación vía electrónica. 

· Declaratoria de Desierto: La máxima autoridad de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, podrá declarar desierto el procedimiento de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento: 

Adjudicación: Terminado el proceso de puja de forma automática por el sistema, El Departamento de Compras Publicas de la DNCTSV, imprimirá el resultado del proceso de subasta, verificará la documentación exigida en las bases al participante que haya ofertado el menor precio y resolverá adjudicar el contrato al oferente que presente la oferta económica más baja en igualdad de condiciones técnicas. 

El Departamento de Compras Publicas de la DNCTSV, elaborará el Acta del período de puja en la cual se proclamarán los resultados finales del proceso de subasta inversa electrónica y suscribirán todos los miembros y el Secretario/a, y quedará publicada en el portal de COMPRASPUBLICAS, para su posterior veeduría ciudadana. 

NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO 

Adjudicación, Notificación y Publicación del Acta: Terminado el proceso de adjudicación electrónica, en forma inmediata se procederá a la elaboración, suscripción y publicación del acta de adjudicación y notificación a través del portal COMPRASPUBLICAS a todos los participantes. 

CAPITULO 4 

INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

INSTRUCCIONES GENERALES 

· Elaboración de las Propuestas: Las propuesta será dividida en dos partes: 

· Propuesta Técnica y documentos complementarios (documentación física) 

· Propuesta Económica, electrónica a través de COMPRASPUBLICAS 

LA PROPUESTA TÉCNICA 

Esta propuesta contendrá: 

· Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1; y, 

· La tabla de descripción de rubros y cantidades Formulario No. 2. 
· Se debe adjuntar catálogos.
LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Estará compuesta: 

· Propuesta económica inicial 

· Nuevas ofertas económicas hacia la baja durante el Proceso de Puja.

SECCIÓN 3 

PROYECTO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 

Incluir un formato de Contrato de acuerdo a modelos establecidos por la Entidad Contratante 

[image: image2.png]



DIRECCIÓN NACIONAL DE  CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ASESORÍA JURÍDICA

CONTRATO No. -000-SIE-2008-DNT
FABRICACIÓN, PROVISIÓN “ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y GRABACION DIGITAL PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL”
PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

QUITO,  XXXX DE OCTUBRE 2008 
ESTE CONTRATO (DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA-000-SIE-2008) Se celebra entre la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial representado legalmente por el señor General de Distrito Dr. Jorge Pabón Guevara,  en su calidad de Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres,  a quien en adelante se denominará “DIRECCIÒN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL” o simplemente “EL CONTRATANTE”; y, por otra, la firma , legalmente representada por su Gerente General, Sr. xxxxxxxxxxxxx, a quien se le denominará “LA CONTRATISTA”. Las partes convienen en celebrar el presente Contrato de Compra de suministros, de conformidad con las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

Mediante oficio No. 1944-DNT-DI, del 22 de julio del 2008, el señor Subteniente de Policía Ing. José Luís Silva Jefe de la División de Informática de la DNCTSV, remite el informe técnico No. 040-2008-PDAF-DNT elaborado por el señor Ing. Alejandro Arizo, el cual hace referencia a las especificaciones técnicas para la adquisición de un sistema de video  vigilancia y grabación digital para la seguridad del edificio de la Dirección Nacional de Control del Transito Terrestre y Seguridad Vial.

Se cuenta con la disponi​bilidad de fondos, conforme consta en el Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 2008-627-DP-DNT, de 5 de agosto del 2008, conferido por la señora teniente de Policía Ing. Deyda Cárdenas, Jefe del Departamento de Presupuesto de la DNCTSV, en el que informa que si existe Disponibilidad Presupuestaria en la Partida No. 10550001C1140000000840104-0001 denominada “MAQUINARIA Y EQUIPOS”  por un valor referencial de USD. 15.950,00 para la “Adquisición de un Sistema de Video Vigilancia y Grabación Digital para el edificio de la Dirección Nacional del Control de Transito Terrestre y Seguridad Vial”.
Mediante Memorando No. 024771/DNT/08  del  03 de octubre del 2008,  el señor Director Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial, solicita al Departamento de Compras Publicas,  el inicio del proceso de adquisición, y la preparación del proceso precontractual de la Subasta Inversa de bienes normalizados.

Con fecha xxx de xxxxxx de 2008, LA CONTRATANTE realiza la publicación del inicio del proceso en el portal COMPRASPUBLICAS. 

El Señor Director Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial,  conformara la Comisión Técnica, de conformidad con el Artículo 60 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Con fecha xxx de xxxxxx de 2008, los oferentes calificados proceden a subir su oferta económica inicial al portal COMPRAS PUBLICAS. 

El día xxx de xxxxxx de 2008, se da lugar a la puja dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Con fecha xxx de xxxxx de 2008, el Director Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, General de Distrito Dr. Jorge Pabón Guevara, procede a adjudicar el contrato al oferente xxxxxxxx, por convenir a los intereses institucionales, por el valor de xxxxxxx, precio que resulta ser el menor final. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- 

Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos: 

· La oferta realizada objeto de la adjudicación a la Contratista. 

· Acta de adjudicación del contrato. 

· Los documentos técnicos de la contratación. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO.- 

La Contratista se obliga para con el Contratante a proveer los suministros, de acuerdo al siguiente detalle: 
	Item 
	Marca 
	Modelo 
	Cantidad 
	P. Unitario 
	P. Total 

	Subtotal 

	Iva Tarifa 0% 

	Total 


SON: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES DE LA PROVEEDORA.- 

· Los materiales motivo de la contratación deberán ser  probados por La Contratista y entregados en perfecto estado de funcionamiento y a satisfacción del contratante. 

CLÁUSULA SEXTA: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.- 

1.- Una vez entregados los suministros la Contratista y el Contratante a través de los técnicos de la Dirección Nacional de Control de Transito y Seguridad Vial, procederán a efectuar las pruebas de aceptación. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PRECIO DEL CONTRATO.- 
El precio total del Contrato es de USD $. xxxxxx ( xxxxx mil xxxxxxxxx dólares), y se pagará en dólares de los Estados Unidos de América. El precio del contrato comprende la “ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y GRABACION DIGITAL PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL”, y de las características especificadas, su transporte hasta el sitio de entrega, en  la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, ubicada en la Ramírez Dávalos OE 1-90 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo para la entrega del equipo y su instalación que consta en la oferta, a entera satisfacción de la Entidad contratante, instalado y listo para su perfecta utilización.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO.- 
El pago se lo realizará de la siguiente manera 70% a la suscripción del contrato y el 30% a la fecha de entrega recepción de la totalidad del SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y GRABACION DIGITAL PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL a satisfacción de la Dirección Nacional del Control de Tránsito y Seguridad Vial.
. 

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS.- 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: 

La Contratista, para asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones que dimanan del presente contrato, se compromete a entregar una garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato otorgada por un banco o una institución financiera o por intermedio de ellos, o fianza en Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros, por el 5% por ciento del valor del contrato. 

(SIN CLÁUSULA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA SU COBRO)
Garantía Técnica: 

La Contratista garantiza que los suministros adquiridos por la Dirección Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial son nuevos, de última tecnología y que incorpora las mejoras recientes en diseño y materiales. 

En virtud de lo expuesto, La Contratista otorga una garantía técnica contra defectos de fabricación por UN AÑO Y MEDIO (18 meses), contados a partir de su instalación y puesta en funcionamiento. 

Garantía por Anticipo:

Si por la forma establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS.- 

El plazo total máximo para la entrega  de los suministros es el de TREINTA (30) días calendario, contados a partir de que el anticipo se encuentra depositado en la cuenta designada por el contratista. Sin perjuicio de lo anterior, la Contratista podrá realizar entregas parciales antes de fenecer el plazo indicado. 

CLAUSULA UNDÉCIMA: MULTAS.- 

1.- Por cada día de retardo en la entrega de los suministros, la Contratista pagará en calidad de multa el uno (1) por mil del monto del contrato. El Contratante podrá, de ser el caso, descontar de lo adeudado el valor de las multas. 

2.- El valor de las multas no podrá exceder del VALOR DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, si se excediera de este porcentaje, el Contratante podrá dar por terminado anticipada y unilateralmente el Contrato. 

CLAUSULA DUODÉCIMA: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN.- 

La ejecución de este contrato será supervisada y administrada por el Contratante a través del Subdirector Nacional de Control del Transito Terrestre y Seguridad Vial. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS.- 

La recepción de los suministros se realizará dentro los treinta días a partir de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta designada por el contratista, en el siguiente sitio: Oficinas Financiero, Administración de Caja, Contabilidad, Asesoría Jurídica y Radio Vigía,  ubicadas en la Calle Ramírez Dávalos OE 1-90 y Av. 10 de Agosto de  esta ciudad de Quito.
La recepción de los bienes se realizará cuando se haya producido la verificación y prueba de los bienes por el contratante. 

Si durante la verificación y prueba de los suministros se encontraren partes incompletas, defectuosas o no aceptables, se comunicará a La Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, se efectuará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, se considera que el estado de las mismas es satisfactorio, se procederá a elaborar el acta de Entrega- Recepción. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS.- 

De conformidad con el Art. 162 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y Art. 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, publicada en el Registro Oficial 372 del 19 de julio del 2001, las partes podrán someter las controversias derivadas de la ejecución de este contrato, a los procesos de mediación, y arbitraje en derecho, establecidos en la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997.

No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo renunciar al convenio arbitral, en la forma y con los efectos previstos en el Art. 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Las controversias no sometidas a los procedimientos de mediación y arbitraje se resolverán en sede judicial ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo que ejerzan jurisdicción en el domicilio del contratista, aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, las disposiciones del Art. 104 y 105 de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación y su Reglamento vigente y 38 inciso primero de la Ley de Modernización del Estado.

De surgir controversias en que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo  ventilará  ante  los  Tribunales  Distritales  de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio de la contratante del Estado o de las otras entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- 

Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

Para constancia de lo acordado, las partes firman en cuadruplicado (4) ejemplares de igual tenor, en Quito DM, a xxx de xxxxx de 2008 
Dr. Jorge Pabón Guevara
General de Distrito

DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
SECCIÓN 4 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS 
ANEXO
	CAMARA WIRELESS PTZ COLOR PARA INTERIOR

CANTIDAD: 5

	Interfaces
	1 Puerto RJ-45 auto-sensing Fast Ethernet 10/100Mbps 802.11g Wireless LAN

	Especificaciones de la Cámara
	- 1/4"color CMOS sensor, interlace scan mode
- PAN rango, 270º +/- 135º
- TILT rango 90º  +/–45º

- Zoom Óptico mínimo 10X  

- Zoom Digital mínimo 10X
- Soporte de Control Automático de Ganancia (AGC) 
- Soporte de Exposición Automática (AE) 
- Soporte de Balance Automático del blanco
- Auto Focus

-Auto Iris

 - Mínima 30fps a 352X 240.
- Mínima  Relación Señal/Ruido: 56dB
- Mínima iluminación : 0.05 lux 
- Montaje del Lente: Estándar CS, 6.0mm

- Audio; Built-in, Omni-directional

-Microphone; External

   Simplex;

   Half-duplex;

   Full-duplex



	Imagen (configuración de video)
	- Modo compresión mínimo MJPEG-MPEG4


	Acceso Usuarios
	Vía Web mínimo.

	Protocolos Soportados
	TCP-IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, Telnet, NTP, DNS, DDNS, UPnP  mínimo.

	Inscripción 
	WEP 128-bit;

WPA-PSK; TKIP



	Seguridad
	- Password de autenticación mínimo de 15-dígitos

	Administración y Upgrade
	- Configuration y System Log Access via Web browser
- Firmware upgrade via TCP/IP

	Software de Administración
	Software Windows. Hasta 16 cámaras puede ser monitoreadas
· Administración Remota y control de hasta 16 cámaras 
· Soporte de todas las funcionalidades Web
· Opción de grabación programada o manual

	Esquemas de Playback
	- Fecha, 
- Intervalo de tiempo y 
- Eventos activados (triggered), 
  con preview para cada cámara

	Modos de Control del Playback
	- Play
- Stop
- Pausa
- Fast forward
- Slow forward,
- Pull bar,
- Zoom in, y
- Zoom out

	Sistema Operativo 
	-Win 98SE, Win ME, Win 2000, Win XP



	Características Wireless

	Velocidad de Datos
	11G
>= 54Mbps OFDM
11B
>=11: PBCC o CCK

	Rango de Cobertura
Valores nominales
	Interior : >= 70 mts 


	Sensibilidad de recepción
	11G
* 54Mbps : <= 66 dBm 
* 48Mbps : <= 64 dBm 
* 36Mbps : <= 70 dBm
* 24Mbps : <= 72 dBm 
* 18Mbps  : <= 80 dBm 
11B
* 11Mbps:  <= 82dBm 
- 5.5Mbps: <= 86dBm
- 2Mbps:    <= 90dBm
- 1Mbps:    <= 90dBm

	Antena
	Antena: Soporta diversidad de antena, 2dBi
Desmontable, conector R-SMA.

	Potencia de Transmisión
	15dBm +/- 2dBm

	Rango Frecuencia
	2.4 – 2.4835 Ghz, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS).

	Temperatura Operación
	5º C a 55º C

	Temperatura Almacenaje
	-10º C a 60º C

	Humedad
	20% a 90% No Condensado

	Emisión (EMI)
	- FCC Class B
- CE Class B
- LVD (EN60950)


Garantía: 1 año de garantía con  respaldo de  servicio técnico especializado
	ACCES POINT (POE)

	CANTIDAD 5  

	

	Conectividad:  IEEE 802.11g Wireless

	Signal rate:    54Mbps.

	Sistema Poe

	Soporta: IEEE802.11b, IEEE803.af , IEEE802.11g , IEEE802.3u, IEEE802.3 

	Rango de Frecuencia: 2.4 Ghz a 2.4835Ghz mínima

	Rango de Operación:  802.11g  (con antena dualband 5dBi)Monitor de 21" de alta     de 30mts a 54MBPS hasta 100mts 6Mbps mínima.

	Volatje de Operación de 48VDC

	Modo de Operación  Access Point , WDS con AP,  WDS/Bridge

	Antena :  Dual 5dBi

	Máximo  poder Transmisión: 21dBm

	Seguridad: WPA, WPA2 Personal e Interprise. WEP, SSIP, Roque AP Detection.

Garantía: 1 año de garantía con  respaldo de  servicio técnico especializado


	REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

	CANTIDAD 5  

	

	Reflector  de 2 way con sensor de movimiento :

	


	EXTENSION  PARA MONITOREO

	CANTIDAD 1  

	

	Kit de extensión de KVM 

	Categoría 5

	150 metros mínimo  

	


	TELEVISOR LCD 42” COLOR

	CANTIDAD 1 

	

	 

	 Resolución HD :   1366 x 768p mínimo
 Brillo                  :   500cd/m2 mínimo
 Contraste          :   50.000:1  mínimo
 Procesador digital de 8bit  mínimo
 Ángulo de Visión:  178º / 178º mínimo
 Parlantes invisibles de 2 vías de 10w RMS x 2 
 Sistema Virtual Surround 2 x HDMI 
 HDMI con SIMPLINK. 
 Conexiones:   RF, AV in, Video Componente, RGB-15 pin PC, HDMI  mínimo
 Medidas AnxAlxProf (mm): con soporte: 1032.8 x 741.5 x 294

Garantía: 1 año de garantía con  respaldo de  servicio técnico especializado  




	ESTACION DE MONITOREO

	CANTIDAD 1  

	

	-Mainboard Intel.

	-  Procesador:             Procesador Intel Core 2 Duo 3.0 Ghz o superior

	-  Bus del Sistema:     >= 1333 MHz 

	-  Memoria:                 >=2 GB DDR2 

	-  Memoria caché         2MB de memoria caché integrada mínimo

	-  Disco Duro:              200GB SATA a 7200RPM o superior

	-  Dispositivo Óptico:    Combo CD-RW /DVD

	-  Mouse:                    Mouse Óptico PS/2 de 2 Botones con Scroll 

	- Fax/Modem:             PCI, Data/Fax 

	-  Ranuras de expansión: 2 PCI de tamaño completo, 1 PCI Express      

	-  Puertos:                  Mínimo 4 puertos USB 2.0,  1 Serial, 1 Paralelo,                                                                                                

	                                   2   PS/2,  1 RJ-45   y  1 VGA

	-  Teclado:                 Teclado (PS/2), Español

	-  Unidad de Floppy: Disco floppy de 3.5" con capacidad de 1.44 MB

	-  Tarjeta de Red:       Conexión integrada de red gigabit 10/100/1000 

	-  Tarjeta de Sonido:  Audio Integrada

	-  Tarjeta de Video: Una ATI Radeon X300SE 128MB DVI OUT (PCI-Express (x16))

	-Monitor LCD de 19" de alta resolución.

	              Resolución             >= SXGA, 1440 x 900 pixels.

	              Contrast ratio       >=  8000:1.

	              Brightnees             >= 300cd/m2.

	              Colours                  16.7 M.

	Viewing angle Left/Right, Up/Down   170/170º.

	Response time     16.7ms.

	Power supply        100-240 V, 50/60 Hz, 29W.

	Scan frequency    H: 31k – 83 kHz, V: 50 – 75 khz.

	Video input:          1 x Video in (BNC), 1 x S-Video, 1 x DVI-I.

	Video                    NTSC/PAL.

	                             1 x BNC for CVBS – Input,

	                             1 x Mini – Din 4 – pol. For S – Video,

	                             Pegel: 1,0 Vss / 75 Ohm.

	Audio                    2 speaker.

	Input                    1 x Audio in.

	Power                  2 x 1W.

	OSD control         colour, hue, brightness, contrast,

	                             sharpness, volume, language, scan (O/U).

	ODS languages   English, Español

	TV Standard PAL / NTSC (automatic scanning).

	-Sistema Operativo: Windows XP Professional Versión SP2, Español         

	-Software de Control, Grabación y Monitoreo  para 22 cámaras simultaneas 

	 Garantía: 3 años de garantía, respaldada con servicio técnico especializado.


	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO DIGITAL

	CANTIDAD 1  

	

	-     Rack Height 1U Rack

	-     Available Processors Quad-Core Intel Xeon Processor E5335 

	                                               (2.00 GHz, 1333Mhz ) mínimo

	-      RAM  4 GB o superior de 667 Mhz ampliable 32 GB

	-      Unidad óptica  DVD+R/RW 8X Slim

	-      Alimentación con redundancia  Estándar

	-      Almacenamiento   2 x 146GB , SAS 15K HDD   

-      Controladora de SATA/SAS

-      Network Inetrface  Dual gigabit Ethernet integrated

-      Support RAID: 0,-1,-10  option RAID -5,-6

	-      Sistema Operativo: Windows Storage Server 2003 R2, Workgroup Edition

	  Garantía: 3 años de garantía con  respaldo de  servicio técnico especializado


	MATERIALES, ACCESORIOS 

	

	

	         Materiales de instalación 

	         Cable UTP categoría 6

	         Canaletas

	         Conectores

	         Cables eléctricos

	         Accesorios

	


	INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION 

	

	

	         Instalación

	         5 Cámaras instaladas en  los sitios establecidos

	         El sistema de monitoreo debe ser instalado en la PB en la Guardia 

	         El sistema de grabación de video se concentra en el Centro computo 6to Piso 

	         1 Punto adicional para conectar monitor en el primer piso (Despacho DNT)

	         Programación

	   Activación en frecuencia de horario de trabajo

	           Por preseteos establecidos 

	           En función a políticas de seguridad  emanadas por la máxima Autoridad

	         Capacitación

	           Usuarios para la Administración,, operación y monitoreo del sistema,  2

	           

	


CAPACITACION

· Para 1 personas a nivel de usuario en la operación

· Para 3 personas a nivel técnico en la administración

· El oferente deberá presentar en su propuesta  el contenido de las respectivas capacitaciones, la misma  que por lo menos debe incluir:

· Instrucción en el uso y configuración  adecuada de las características especificadas en las bases y características  adicionales detalladas por el oferente.

· La configuración y uso de cualquier componente propietario utilizado en este sistema.

SECCIÓN 5 

VALOR REFERENCIAL 

5.1.- El monto al que asciende el presupuesto referencial, alcanza la suma de USD. 15.950,00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE NORTEAMÉRICA) 

SECCIÓN 6 

PLAZO 

6.1.- Plazo para la entrega de los bienes.- El plazo para la entrega de los bienes a adquirir es treinta (30) días calendario contados a partir de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta asignada por el contratista.
SECCIÓN 7 

MODELOS DE FORMULARIOS 

FORMULARIO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

Señor 

Presidente deL Departamento de Compras Publicas de la DNT 

de NOMBRE DE LA ENTIDAD 
Presente 

Señor Presidente: 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Presidente del Departamento de Compras Públicas, para la adquisición de, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que: 

1. Suministrará todos los bienes ofertados a través del portal COMPRASPUBLICAS, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y la mano de obra, equipos y materiales requeridos para su instalación y montaje, de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas e instrucciones de la Dirección Administrativa; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Propuesta. 

2. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. 

3. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar. 

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario 3 de Propuesta Técnica no podrán variar por ningún concepto. 

5. Conoce y acepta que la Comisión de Subasta Inversa se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales. 

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario. 

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta técnica, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente. 

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en: 

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica y determina para la suscripción. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía técnica. 

Atentamente: 

(LUGAR Y FECHA) 

(FIRMA)
FORMULARIO No. 2 

PROPUESTA TÉCNICA 

CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS Y CANTIDADES DE LOS BIENES A SUMINISTRAR 
	RUBRO 
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD 
	MARCA 
	ORIGEN DEL BIEN 


Especificar la garantía técnica (años): 

Nombre del Proponente: 

Fecha: 

FORMULARIO No- 5

MODELO DE LA PROPUESTA
Señor

Presidente del Departamento de Compras Públicas 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión de Adquisiciones de NOMBRE DE LA ENTIDAD, para la adquisición de OBJETO DEL CONTRATO, habiendo examinado los documentos precontractuales, declara que conoce la naturaleza y las condiciones del suministro por ejecutar, para lo cual propone la cantidad de US$ INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NÚMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en el Cuadro de Cantidades y Precios.

(Se añadirá un párrafo que diga: Este monto se desagrega de la siguiente manera: ........... )

Puede proponer una forma de pago que no será vinculante a la entidad o  establecer que se somete a la forma de pago que proponga la entidad.

Declara también comprometerse a entregar todos los ítems adjudicados en un plazo máximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NÚMEROS Y LETRAS, contados a partir de la fecha de [suscripción del contrato / la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la Jefatura Financiera de la DNT].

La propuesta tiene un período de validez de INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA contados a partir de LA FECHA LIMITE DE SU PRESENTACIÓN INCLUIDAS LAS EXTENSIONES A DICHA FECHA.








---------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)

                (FIRMA)

PAGE  
24

