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Ministerio Coordinador de
Seguridad Interna y Externa





ACTA DE CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES Nº CT-001-2008
En la ciudad de Quito, a las catorce horas del día trece de noviembre de 2008, se reúne la doctora Magdalena Molina Riofrío, Secretaria Técnica del Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, quien preside la Comisión Técnica con los señores Franklin Peñaranda, Director de Asesoría Jurídica; Alfredo Mendieta, Director Administrativo Financiero; y Fanny Miranda; Analista de Sistemas como Integrantes de Comisión Técnica, en atención a la Convocatoria Nº CT-001-2008 de 13 de noviembre de 2008.
Actua como Secretario de la Comisión Técnica: Fidel Ycaza.

PRIMER PUNTO.  Lectura y aprobación del Orden del Día, contenida en la Convocatoria Nº CT-001-2008 de 13 de noviembre de 2008.

Se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin observación alguna.

SEGUNDO PUNTO.  Conocimiento de las Ofertas Presentadas dentro de la convocatoria para la Adquisición e Instalación del Cableado y Conexiones Eléctricas Estructuradas y Cableado Estructurado de Voz y Datos.
Se pone en consideración las cinco propuestas entregadas dentro del proceso de subasta inversa y se resuelve dar apertura según la cronología en la que fueron entregas, siendo este el siguiente:  
1. PROSETEC Cía. Ltda.
2. SURGE INGENIERIA Cía. Ltda.
3. MAINTENENCE Soluciones e ingeniería
4. AKROS / ATA Technology answers 
5. WORKECUADOR INTERNET SERVICES Cía. Ltda.
Insertándose en cada una de ellas las sumillas de los integrantes de la Comisión Técnica.

TERCER PUNTO: Calificación de participantes que cumplen con las condiciones definidas en los Pliegos.
Se cumple con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Asuntos y se procede con la calificación de participantes, para tal efecto, se encarga a la ingeniera Fanny Miranda realice la comparación técnica constate en el siguiente cuadro comparativo.

	RUBRO
	AKROS
	SURGE
	PROSERTEG
	WORK ECUADOR
	MAINTENANCE

	CABLEADO ELECTRICO REGULADO
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	REFLEJO ACOMETIDA ANDINATEL AL CUARTO FRIO
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	SI

	CAMBIO 2 REGLETAS (10 PARES C/U) DEL MEDIDOR TELEFONICO
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	NO

	CABLEADO DESDE CUARTO FRIO  DE 3 LINEAS TELEFONICAS 1 POR PISO
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	NO

	INSTALACION A TIERRA - MALLA METALICA
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	BY PASS UPS INSTALACION
	SI
	SI
	  NO INDICA
	NO
	SI

	CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS :_ CATEGORIA 6
	SI
	SI
	SI
	SI
	 

	MARCA CABLE UTP
	SIGNAMAX
	QUEST
	NO INDICA
	NO INDICA
	AWG SIEMON

	ETIQUETACION CABLEADO ESTRUCTURADO
	SI
	SI
	SI
	NO INDICA
	SI

	RACK CERRADO  42 U 1 METRO PROFUNDIDAD- MONTAJE
	SI
	SI
	SI
	NO INDICA
	SI

	2 VENTILADORES EN RACK CERRADO
	SI
	SI
	  NO INDICA
	NO INDICA
	NO

	6 PATCH PANELS
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	NO

	2 RACK DE PARED 12 U PARA COLOCAR SWITCH Y PATCH PANEL
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	NO

	TABLERO ELECTRICO DEL EDIFICIO : CAMBIO ESTRUCTURA METALICA, CAMBIO DE BRAKER PRINCIPAL, CAMBIO DE LOS 4 CIRCUITOS DE ALIMENTACION
	SI
	SI
	  NO INDICA
	NO INDICA
	SI

	TABLERO ELECTRICO EN CUARTO FRIO  Y ACOMETIDA ELECTRICA AL CUARTO FRIO DESDE EL MEDIDOR PRINCIPAL
	SI
	SI
	  NO INDICA
	NO INDICA
	SI

	ADECUACIONES CUARTO FRIO
	 
	 
	 
	 
	 

	PISO FALSO
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	SI

	TECHO FALSO
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	SI

	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
	SI
	SI
	  NO INDICA
	PRECISION
	SI PERO NO INDICA TIPO

	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	 

	SISTEMA DE ACCESOS Y SEGURIDADES
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	SI

	10 TARJETAS MAGNETICAS
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	NO INDICA NUMERO

	MONTAJE DE RACKS
	SI
	SI
	  NO INDICA
	 
	NO

	PUERTA DE SEGURIDAD
	SI
	SI
	  NO INDICA
	SI
	NO

	6 PDU - 12 TOMAS
	SI
	SI
	  NO INDICA
	NO
	 

	3 BANDEJAS
	SI
	SI
	  NO INDICA
	NO
	 

	LUMINARIAS
	SI
	SI
	  NO INDICA
	NO
	 

	PERSONAL DE EMPRESA DISPONIBLE PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO
	5
	10
	  NO INDICA
	6
	NO INDICA NUMERO

	GARANTIA
	1 AÑO 
	1 AÑO
	SI PERO NO ESPECIFICA CUANTOS AÑOS
	NO INDICA
	NO INDICA

	AÑOS EXPERIENCIA EN EL MERCADO
	17
	6
	  NO INDICA
	SI
	NO INDICA

	CUMPLE EL MINIMO DE EMPRESAS CLIENTES CONOCIDAS
	SI
	SI
	SI
	SI
	NO INDICA


Revisado el cuadro comparativo se concluye que los participantes que cumplen con la totalidad de las condiciones establecidas en los pliegos son SURGE INGENIERIA Cía. Ltda.. y AKROS / ATA Technology answers, quienes ingresaran sus ofertas económicas iniciales en base al propuesto referencial en el portal COMPRASPUBLICAS, con la finalidad de participar en la puja a efectuarse el lunes 17 de noviembre 2008.
CUARTO PUNTO: Asuntos Varios

No existen mociones que tratar en este punto.
Se da por concluida la sesión y para constancia los convocados suscriben la presente Acta de Calificación de Participantes.
          Magdalena Molina Riofrío.                                                Franklin Peñaranda

               Secretaria Técnica                                          Director de Asesoría Jurídica 

Ministerio de Coordinación de Seguridad

                 Interna y Externa 
                 Alfredo Mendieta                                                         Fanny Miranda

    Director Administrativo Financiero                                Analista de Sistemas 

Fidel Ycaza.
Secretario de la Comisión Técnica
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