MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXI

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA

CÓDIGO: 320-1090-0000-003-00-000-840104-0000-001-0000-0000

CONCURSO  DE OFERTAS No. 02-2008

COMPRA DE  EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO.

BASES DE CONTRATACIÓN

I N D I C E:

SECCIÓN 1: CONVOCATORIA

SECCIÓN 2: INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES 

SECCIÓN 3: PROYECTO DE CONTRATO

SECCIÓN 4: ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS

SECCIÓN 5: VALOR ESTIMADO.

SECCIÓN 6: PLAZO  30 DÍA CALENDARIOS

SECCIÓN 7: PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS; Y,

SECCIÓN 8: MODELOS DE FORMULARIOS.

[image: image1.png]



HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL LATACUNGA

GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Teléfonos: 032800331-332 Ext. 103

Casilla Nº. 05-02-212

Latacunga – Ecuador.

SECCIÓN 1

CONVOCATORIA

CONCURSO  DE OFERTAS No.02-2008
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SEGÚN LA LEY Y REGLAMENTO DEL SISTEMA  CONTRATACIÓN  PUBLICA   Y ACUERDO  Nº  0113  DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 






CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por el Comité de Contrataciones del HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA, en sesión del ocho de julio del año dos mil ocho, se convoca a las personas naturales o jurídicas nacionales  o  extranjeros  de estas, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, para que presenten sus ofertas para la adquisición de EQUIPOS   E INSTRUMENTAL MEDICO para Otorrinolaringología.  El Presupuesto Referencial es de $76.000,00 USD. y el Plazo Estimado para la entrega de  los bienes es  de treinta  días calendario.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos se  realizarán contra entrega de los bienes por adquirirse, con fondos propios  de  este Hospital, y con cargo a la partida presupuestaria: 320-1090-0000-003-00-000-840104-0000-001-0000-0000 MAQUINARIAS Y EQUIPO  de conformidad con lo indicado en el proyecto del Contratos. Se otorgará un anticipo del 50% del valor del Contrato.

2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en la secretaría del Hospital, ubicada en la calle Hermanas Páez No 1-02 y Dos de Mayo, previo al pago del derecho de inscripción de quince 00/100

dólares americanos (15,00USD), no reembolsables, por adquisición de bases,  hasta el lunes 15 de septiembre de 2008.

3.- Las ofertas  escritas a máquina o en procesadores de datos de los documentos términos de referencia, se recibirán en la  Secretaría de este Hospital hasta las 15H00 del día  lunes 22 de septiembre de 2008, en la misma fecha y hora en que se cierra el plazo para la presentación del sobre único que contendrá original y copia de la propuesta, con las debidas seguridades, se efectuará una audiencia pública del Comité de Contrataciones, con los proponentes  para la apertura de las propuestas  conforme  lo establece el Articulo 33 de la codificación de la Ley de Contratación Pública    

4.- El Hospital adjudicará la  totalidad de lo  solicitado o por  ítems, materia de este concurso o puede declararlo desierto el proceso, de así no convenir a los intereses Institucionales,  sin que los participantes tengan  derecho a reclamo o indemnización alguna.

5.- El sobré único que contendrá el original y copia  de la propuesta  deberá entregarse en la Secretaría de la Dirección del  Hospital Provincial General de Latacunga.

6.- No se aceptará documentación enviada por correo, fax, telex, etc.

Latacunga, 10  de  septiembre deL  2008

Dr. Marco Herrera Herrera

DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA

SECCIÓN 2


                     INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
1


CAPITULO 1.


INFORMACIÓN GENERAL

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conve​niente para la provisión de: EQUIPOS  e INSTRUMENTAL Médico para Otorrinolaringología

1.1.2.- Descripción del Suministro:

PARA   SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

A.-  1  SISTEMA ENDOSCÓPICO  PARA CIRUGÍA DE SENOS  PARANASALES
B.-  1 SISTEMA DE ESOFAGOSCOPIOS

C.- 1 SISTEMA DE MORCELACION DE CARTÍLAGO-ÓSEO(FRESADO  

      MASTOIDEO-TIMPANOPLASTIA)

D.-  1 FOTÓFORO FRONTAL LED  CON LUZ BLANCA
E.- 1 CABEZAL DE CÁMARA DE ADAPTACIÓN UNIVERSAL

NOTA.

Todos estos Equipos  e Instrumental  Médico   se recibirán así.

1 Lugar de fabricación y procedencia

2 Entregar y ubicar en el servicio correspondiente

3 Entregar  instalado y funcionando  perfectamente.

4 Adjuntar el  Manual de Operaciones

5 Entrenar  y capacitar al personal para el  manejo de los equipos,  con personal calificado, dar mantenimiento con personal técnico  especializado.

6 Tener el  stock de repuestos garantizados por la fábrica. 

1.1.3.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas:
Las ofertas podrán presentarse por la totalidad del suministro o por cada uno o más de los ítems, de la misma manera el Comité de Contrataciones podrá adjudicar total o parcialmente el suministro.

1.2.- CONDICIONES GENERALES
1.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras asociaciones de estas, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador y que tengan interés en participar. Solo quien   cumpla con los requisitos indicados puede presentar su propuesta.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 55 y 56 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro de Cantidades y Precios no podrán variar durante la ejecución del contrato.

El contrato es a precio fijo y no será sujeto a reajuste alguno.

1.2.4.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, la instalación y montaje, el costo de los materiales necesarios, pruebas, adiestramiento al personal de esta Institución, los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para el ítem que propone suministrar.

1.2.5.- Plazo de Ejecución: La entidad requiere de los bienes en el plazo de treinta  días calendario contados desde la recepción del anticipo. Los participantes pueden ofrecer plazos menores, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. 

1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.

En circunstancias excepcionales, el Comité de Contrataciones podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta, fax o télex. El Oferente podrá negarse a la solicitud sin que por ello se ejecute la garantía de seriedad de oferta, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.
1.2.9.- Garantía de Seriedad de Oferta: Es obligación del oferente presentar una garantía que ampare la seriedad de su oferta.

1.2.9.1.- Valor de la Garantía: La garantía de seriedad de la oferta será por un valor igual o mayor al 2% del Presupuesto Referencial indicado en la Sección 6 de estos documentos. Caso de presentar la oferta por ítems, la garantía será el 2% del monto del presupuesto referencial del  ítem o Ítems en el que participa. 

1.2.9.2.- Tipo de Garantía: La garantía será entregada, a elección del oferente, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, esto es:

a) Depósito en dinero en efectivo o cheque certificado, que se consignará en una cuenta especial a la orden de la entidad,  cuenta corriente Nº 0110003167 Cuenta Rotativa del Hospital Provincial General de Latacunga;

b) Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un Banco o Compañía Financiera establecidos en el país o por su intermedio;

c) Póliza de seguro, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;

d) Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 60% del valor del inmueble hipotecado;

Las garantías bancarias y las pólizas de seguro deben tener una validez por lo menos igual al período de validez de la oferta establecido en estos documentos. Si, de conformidad con el numeral 1.2.6 de esta Sección, el Comité de Contrataciones solicita la ampliación del período de validez de las propuestas, el plazo de vigencia de las garantías de seriedad de las ofertas, deberá ser aumentado por lo menos en igual período, para los oferentes que están de acuerdo en mantener vigente su oferta.

1.2.9.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de seriedad de oferta se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América.

1.2.9.4.- Devolución: Una vez adjudicado el Contrato, o declarado desierto el procedimiento, se devolverá esta garantía dentro de los cinco (5) días siguientes a dicha resolución, salvo la del adjudicatario, quien la mantendrá vigente hasta cuando se hubiese aceptado la garantía de fiel cumplimiento del contrato.


CAPITULO 2


ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS


DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

2.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES

2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla por escrito al Comité de Contrataciones, hasta la mitad del término establecido para presentar ofertas, inclusive su prórroga.

2.1.2.- Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances a los Documentos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, enviándolos a las direcciones respectivas, por carta o fax, hasta máximo las dos terceras partes del término señalado para la presentación de las ofertas, incluidas las ampliaciones. Si algún interesado no acusare recibo de tal o tales alcances, se considerarán recibidos y la presentación de las ofertas se tomará como evidencia de ello, por lo que será responsabilidad de los interesados acercarse a la Secretaría del Comité de Contrataciones a verificar si poseen todos los Alcances. 

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por el Comité de Contrataciones y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos precontractuales.

2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.2.- MODIFICACIONES

2.2.1.- Modificaciones: El Comité de Contrataciones podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los documentos precontractuales, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago o financiamiento, solamente hasta la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.

2.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: El Comité de Contrataciones podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará por escrito a quienes hubieran adquirido los documentos precontractuales y realizará una publicación en la prensa en tal sentido.

                                                                   CAPITULO 3


PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN


Y SU NOTIFICACIÓN
3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último Alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública del Comité de Contrataciones, a la que podrán asistir los proponentes, para la apertura del Sobre Único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, número de páginas, al plazo y al valor de su oferta.

Se designará la Comisión Técnica para evaluar los documentos del Sobre Único, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, estableciéndose un término para realizar y entregar el trabajo, que no podrá ser mayor de 10 días, contados desde la fecha de apertura del sobre.

Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro del Comité rubricarán las hojas de las propuestas.

La Comisión Técnica presentará al Comité de Contrataciones un Informe, considerando los Principios y Criterios de Valoración de las propuestas, conforme se indica en la Sección 8 de estos documentos y se preparará un Informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la comparación de las mismas.

El Informe de la Comisión Técnica y sus cuadros anexos serán revisados por el Comité de Contrataciones, quien puede solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, concediendo un término para ello. Cuando se considere completo el Informe, el Secretario notificará y entregará a los proponentes una copia del mismo. Los proponentes podrán presentar aclaraciones relacionadas exclusivamente con su propuesta a más tardar cinco (5) días hábiles desde la fecha en la que se entregó el Informe.

3.1.2.- Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación.

3.1.3.- Declaratoria de Desierto: El Comité de Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado propuestas;

b) Por haberse rechazado, descalificado, o por que son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada;

c) Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del contrato; y,

d) Por violación sustancial del procedimiento precontractual.

3.1.4.- Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a las ofertas habilitadas (no se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo), conforme se establece en estos documentos. La adjudicación se hará a la oferta que, a juicio del Comité de Contrataciones, es la más conveniente a los intereses del Estado y de la Entidad. La adjudicación será razonada y debidamente fundamentada, lo que se hará constar en el Acta respectiva.

3.1.5.- Término para Adjudicación: Dentro del término de 10 días, contados desde el vencimiento del establecido para formular aclaraciones por parte de los oferentes sobre los cuadros e informe técnico, se convocará al Comité de Contrataciones para resolver sobre la adjudicación, la sesión del Comité será permanente hasta adjudicar el Contrato o declarar desierto el procedimiento, si es el caso.

3.1.6.- Adjudicación: Convocado el Comité de Contrataciones para la Sesión de Adjudicación, iniciara ésta conociendo las comu​nicaciones remitidas por los oferentes respecto al Informe de la Comisión. Con este elemento de juicio adicional, procederá a adjudicar el contrato.

3.2.- NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO

3.2.1.- Notificación de la Adjudicación: Dentro del término de 3 días desde la adjudicación, el Presidente del Comité de Contrataciones notificará por escrito a los oferentes el resultado, en el domicilio que hayan señalado, y devolverá las garantías de seriedad de la oferta de las no adjudicadas. La adjudicación constará en el Acta correspondiente, que precisará el nombre del oferente adjudicado y los precios y plazos de su oferta. Si se hubiere previsto la adjudicación parcial, se indicará para cada uno el ítem o grupo de ítemes correspondientes.
3.2.2.- Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término de 20 días, el adjudicatario se negare a firmar el contrato, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno; quedará, además, inhabilitado para celebrar contratos con el Estado o Entidades del Sector Público hasta tres (3) años después de haberse hecho efectiva dicha garantía.


CAPITULO 4


FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

4.1.1.- Solicitud de Informes: Notificada la adjudicación, el Secretario del Comité de Contrataciones, con el apoyo de las unidades técnicas de la Entidad preparará la documentación necesaria para la solicitud de los Informes a las entidades de control, y la remitirá completa, dentro del término de 15 días contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.

Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, y más garantías pertinentes, y los certificados actualizados que le correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato.

4.1.2.- Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no comparecencia del adjudicatario darán lugar a las sanciones indicadas en el numeral 3.2.2 de esta Sección. La no presentación de la Garantía de fiel cumplimiento o de los certificados que le corresponden al oferente adjudicado; o la no renovación de la garantía de seriedad de la oferta, se entenderán como negativa a suscribir el contrato.

4.1.3.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, el Comité de Contrataciones podrá reexaminar las propuestas restantes y, en su caso, adjudicar a la más conveniente a los intereses del Estado, siempre que esta nueva adjudicación no implique incremento de costos u obligaciones, disminución de rubros o ventajas en relación a la propuesta original. Para ello podrá contar con la ayuda de una Comisión Técnica.

El nuevo adjudicatario deberá actualizar su garantía de seriedad de oferta en el plazo que señale el Comité de Contrataciones y mantener su vigencia hasta la firma del contrato.

Si alguno de los Informes solicitados fuere negativo, el Comité corregirá la causa de la negativa y repetirá el proceso o reexaminará las propuestas, según sea el caso.


CAPITULO 5


GARANTÍAS DEL CONTRATO

5.1.1: Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del con​trato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato.

b) La que garantiza el anticipo otorgado por la entidad por un valor igual al recibido.

c) Las garantías técnicas de los bienes a suministrarse, las cuales deben cumplir con los siguientes requisitos: (indicar lo que sea del caso, validez, cobertura, plazo, etc. artículo 70 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública). Estas garantías rigen desde la fecha de entrega recepción de los bienes y tendrán una duración de mínimo un año contra defectos de fabricación.

(Se añadirá o eliminará lo que corresponda a cada caso en particular, especialmente las condiciones establecidas para la garantía técnica).
5.1.2.- Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en las letras a) y b) del numeral anterior serán entregadas, a elección del oferente, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, las que se detallan en el numeral. 1.2.9.2 de esta Sección.

La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en estos documentos, caso contrario se la reemplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, por el valor total de los bienes.

5.1.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

5.1.4.- Devolución: La garantía de fiel cumplimiento, al igual que la garantía del anticipo se devolverán a la firma del acta de entrega recepción o si ha operado la recepción presunta.

Las garantías técnicas, a la terminación de su vigencia.


CAPITULO 6


IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y


OTRAS OBLIGACIONES
6.1.1.- Impuestos: La entidad retendrá el Impuesto a la Renta, IVA, y más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

Finalmente, el contratista pagará los derechos del notario, los de registro del contrato y las 05 copias que deba entregar a la entidad contratante.

6.1.2.- Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos: todo pago en que incurra hasta la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en el Hospital Provincial General de Latacunga.


CAPITULO 7


INDICACIONES PARA ELABORACIÓN


DE LAS PROPUESTAS
7.1.-
INSTRUCCIONES GENERALES
7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y copia; organizados en un sobre como se indica más adelante (Los folletos y catálogos que se adjunten, no necesitan ser foliados y rubricados). Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente. 

EL SOBRE CONTENDRÁ:

PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA:

a) 
Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1
b)
Certificado de la Contraloría General del Estado sobre Cumplimiento de Contratos.

c) Datos generales del oferente. Formulario (s) No. 2 y anexos.

d)
Documentos que acrediten la situación financiera. La Entidad deberá determinar lo que corresponda. Podrán ser los previstos en los Formularios Nos. 3, 4 y anexos a los estados financieros.

e)
Los que demuestren la capacidad del oferente para ejecutar el contrato.

f)
La Propuesta Formularios No. 5. La tabla de descripción de rubros, cantidades y precios Formulario No. 6.

g)
El original de la garantía de seriedad de la oferta, por el 2% del Presupuesto Referencial.

ANEXOS A LA PROPUESTA:

(Otros Documentos, indicar, y determinar cuales.

7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en español. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en español, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales.

7.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas, a menos que en estos documentos se las haya identificado y solicitado de manera expresa. En este caso, se presentará una oferta económica para cada alternativa propuesta y los correspondientes catálogos y folletos. El análisis de las alternativas se efectuará como si fueran ofertas diferentes y se aplicarán los mismos criterios de valoración.

7.1.5.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda:

---------------------------

CONCURSO  DE OFERTAS No. 002-2008

SEÑOR DOCTOR

 Marco  Herrera  Herrera

DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA

Presente

PRESENTADA POR:   ..................

---------------------------

y se entregará directamente en la Secretaria del Hospital Provincial General de Latacunga, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo o fax u otro medio de comunicación.

La Secretaria del Hospital recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1.- Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1. La omisión o condicionamiento de uno o más de los párrafos que constan en el modelo, ocasionará la no calificación de la propuesta. A esta carta se adjuntará la certificación de que el oferente es representante autorizado del fabricante o puede ofrecer los bienes del suministro y además, según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL: el Formulario 2n con toda la información ahí detallada y copia del documento que acredite que el proponente está autorizado a ejercer el comercio;

b) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURÍDICA: el Formulario 2j, adjuntar el certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías y el nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil (Si la Convocatoria previera la participación de firmas extranjeras éstas adjuntarán el certificado del Cónsul del Ecuador o de quien haga sus veces, basado en el pronunciamiento de la autoridad competente sobre su existencia legal y capacidad de contratar en el Ecuador, se adjuntará el poder notariado por el cual se designa apoderado en el Ecuador) y la certificación de que puede ejercer actividades comerciales en el país.

c) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO: presentará el Formulario 2c, y el compromiso de asociarse en caso de serle adjudicado el contrato y el proyecto de minuta de asociación, (si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha probable de la entrega recepción de los bienes a ser suministrados). Se presentará también la autorización a la persona designada para que suscriba la oferta. Finalmente se incluirán todos los documentos exigidos en los literales anteriores, según corresponda, para cada uno de los integrantes del consorcio.

7.2.2.- Situación Financiera: Documentos que acrediten el estado de situación financiera del proponente de acuerdo a los Formularios Nos. 3 y 4.

(Si el oferente es un consorcio se presentará la información de todos sus integrantes).

7.2.3.- Certificado de Contraloría General: Certificado de la Contraloría General del Estado sobre cumplimiento de contratos celebrados por el proponente con entidades del sector público, actualizado. El certificado se presentará aún cuando el proponente no hubiera realizado contratos anteriores en el Ecuador (en caso de un consorcio a constituirse, deberán presentarlo cada uno de sus integrantes; y, de haberse constituido el consorcio, también de él).

7.2.4.- Bienes a suministrar: Se presentarán las Especificaciones Técnicas de los bienes a suministrarse, con suficiente detalle para permitir establecer el grado de cumplimiento de lo exigido en la Sección 4 de estos Documentos. Lo expresado en estas especificaciones será de cumplimiento obligatorio para el suministro.

A estas especificaciones se añadirá el modelo de la garantía técnica que el proponente presentará en caso de adjudicarse el contrato, de manera especial detallará las condiciones de vigencia y validez de la garantía y el lugar y la manera de atender eventuales reclamos. Este texto será incorporado al contrato sin variación.

7.2.5.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 5 y 6 de estos documentos. El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros ofertados según el Cuadro de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para el bien que propone suministrar. Los precios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA.

La Entidad no aceptará la presentación de las denominadas CARTAS DE DESCUENTO.

Se adjuntará el original de la garantía de seriedad de la oferta (ver Capítulo 1).

El oferente demostrará que es representante o distribuidor autorizado del fabricante de los bienes objeto del suministro que requiere la entidad.

7.2.6.- Anexos, Folletos, Catálogos, etc.: (Se deben añadir los documentos adicionales que pudieran ser necesarios, como:

a)
Lista de personal técnico del oferente
b)
Listado de los contratos relacionados con los bienes que se oferten, celebrados en los últimos dos años, que demuestren la experiencia del proponente.

c)
Folletos explicativos, catálogos, etc., que permitan al convocante tener una mejor idea de las características del bien ofertado.

d)
Documentos que acrediten que el oferente dispone de servicio de mantenimiento y stock de los repuestos, servicio, etc.).

La entidad podrá solicitar otra documentación, en cuyo caso se añadirá su detalle en numerales adicionales. Se corregirá la numeración y si corresponde, se presentarán los modelos correspondientes en la Sección 9 de estos documentos.

7.3.- MODELOS DE FORMULARIOS:
7.3.1.- Formularios: Se presentan en la Sección 9 de estos documentos. Se usarán iguales formularios sea cual fuere el financiamiento de la adquisición.

CAPITULO 8


CAUSAS PARA RECHAZO


DE LAS PROPUESTAS
8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, el Comité de Contrataciones rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Si los documentos están incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados;

b) Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados como indica la Codificación de la Ley de Contratación Pública. Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos,  no requieren ser rubricados y foliados);

c) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

d) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o legalizados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior.

e) Si el oferente no ha demostrado que es representante o distribuidor autorizado del fabricante de los bienes objeto del suministro, (o si no dispone de los servicios de mantenimiento y repuestos o adicionales) que requiere la entidad.

f) Si no cumplieran los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas;

g) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

h) Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

i)  Si no se ofertan todos los rubros indicados en el Cuadro de Cantidades y Precios (Si se ha previsto la adjudicación parcial, la omisión se aplicará a los rubros que forman parte del ítem cuya adjudicación se hace independientemente de las demás);

j) Si se propone un plazo de entrega mayor al indicado en la Sección 7.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.

8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.

CAPITULO 9


PERTINENCIA DE RECLAMO
9.1.- Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, deberán obligatoriamente rendir junto a su reclamo, una de las garantías previstas en el artículo 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, por un monto equivalente al 7% de su oferta. En caso de que el reclamo resulte infundado o malicioso, a juicio de la Entidad, dicha garantía, sin más trámite será ejecutada sin que el oferente tenga derecho a restitución o a cualquier acción en sede administrativa o judicial en contra de la entidad contratante.

SECCIÓN 3


PROYECTO DE CONTRATO
1
Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato de adquisición de bienes que celebran el HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA y nombre completo del Adjudicatario contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA, representada por el señor Dr. Marco Herrera  Herrera, Director, Entidad a la que en adelante se la denominará Contratante, y, por otra parte [el señor ...., por sus propios derechos] / [la Compañía nombre completo y siglas si las tiene, representada por el señor .... en su condición de Gerente General o el cargo o representación que ostente, de conformidad con el documento que acredite tal representación y por lo mismo representante legal de la misma], a quien se le denominará Contratista.

Si el representante de la Entidad, necesita autorización de un cuerpo colegiado o autoridad superior, se debe expresar la existencia de tal autorización y el documento en la que consta. Así: P. Ej. "debidamente autorizado por la Junta Directiva en la sesión de..... como consta en la copia certificada del Acta de fecha ..... que se anexa" O: "debidamente facultado por lo dispuesto en ...., conforme al documento anexo. (En caso de delegación).

Para el caso del Contratista, si se trata de una persona jurídica (Sociedad o Compañía o Entidad u Organismo), debe colocarse en la Cláusula el nombre completo de la misma y sus siglas si las tiene. En igual forma debe cuidarse de la existencia de la autorización que un órgano superior (P. Ej. Junta General de Socios o Accionistas, Directorio, etc.) deba conceder para que la persona natural comparezca a la suscripción del contrato, por la persona jurídica. Es fundamental que tal persona natural tenga el documento que acredite su legal representación. (Nombramiento, Poder, etc). Tal documento es habilitante del contrato.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01.- Previos los informes y estudios internos, considerando la necesidad que la Contratante tiene de los bienes por adquirir, se tomó la decisión de convocar a ( concurso para la adquisición de EQUIPOS DE MÉDICOS, conforme lo dispone la Codificación de la Ley de Contratación Pública y Reglamento único de adquisiciones del Ministerio de salud Pública.

2.02.- Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación conferida por la Señora C.P.A. Fanny Riofrío de Campaña, Líder de Gestión de Presupuesto, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria, en fechas .....

2.04.- Luego del trámite correspondiente, el Comité de Contrataciones, adjudicó al oferente nombre del adjudicatario, como consta del Acta del mencionado Comité de fecha ........ y el oficio de notificación con la adjudicación de fecha .......

2.05.- (otros informes que puedan existir)
2.06.- (cualquier otro antecedente que sea importante incluir en el texto del contrato)
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 5 y 6 de la propuesta;

c) La certificación actualizada de la Contraloría sobre cumplimientos de contratos con el Sector Público del Contratista;

d) La declaración jurada del Contratista, de que no se encuentra dentro de las prohibiciones para contratar que señala la Codificación de la Ley de Contratación Pública;

e) El Acta de Adjudicación; y,

f) Los demás que pudieran ser necesarios, según el caso.
3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos:

a) Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas de los bienes a ser suministrados;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante;

d) Los demás que fueran necesarios de acuerdo a cada caso.
Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:
4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Entidad contratante la que determine la prevalecía de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO:
5.01.- El Contratista se obliga para con la Entidad Contratante a suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando Los EQUIPOS MÉDICOS, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas, en las [oficinas] / [bodegas] / [otras, indicar lo que sea del caso] de la entidad, ubicadas en las calles Hermanas Páez 1-02 y Dos de Mayo, entrega de la cual se dejará constancia en documento suscrito por las partes, documento que no sustituye al Acta de entrega recepción de los bienes. El contratista podrá hacer entregas parciales (o no, según corresponda).

5.02.- Corresponde al Contratista  dar un adiestramiento sobre el manejo, utilización y mantenimiento de los equipos que proveen, al personal del Hospital que indicará el Contratante, dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:
6.01.- El precio del Contrato, que la Entidad contratante pagará al Contratista es el de  ( cantidad exacta)   Dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como se indica a continuación:

Incluir el Cuadro de Cantidades y Precios corregida de la Oferta
Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:
7.01.- La Contratante pagará al Contratista con cargo a la Partida No.  320-1090-0000-003-00-000-840104-0000-001-0000-0000 MAQUINARIAS Y EQUIPO, el precio del Contrato en la siguiente forma:

50% a la firma del contrato 

50% contra entrega

Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.

Cláusula Octava.- GARANTÍAS: 

8.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor de la Contratante una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato.

8.02.- El Contratista a la firma del contrato presenta las garantías técnicas del fabricante, de Los  EQUIPOS MÉDICOS. Esta garantía comenzará a operar a partir de la recepción de los bienes y durará, por lo menos un año..., conforme lo determinan los documentos precontractuales. (De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías determinadas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública).

8.03.- Para garantizar el anticipo que la Contratante le otorga, el Contratista entregará  a favor de la Contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública por un monto equivalente al total del mencionado anticipo.

8.04.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato (y la de anticipo o Cartas de Crédito, si corresponde) hasta la suscripción del Acta de Recepción y la liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas. De no renovar una garantía por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas.

Cláusula Novena.- PLAZOS:
9.01.- El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los bienes contratados es el de cuarenta y cinco días (45) días calendario, contados a partir de la fecha de Suscripción del Contrato y/o la entrega del anticipo.

De ser el caso se añadirá

9.02.- Además de cumplir con el plazo total, el Contratista debe cumplir con los siguientes plazos parciales: indicar...
Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:
10.01.- El Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Contratante;

b) Por suspensiones ordenadas por el Contratante y que no se deban a causas imputables al Contratista.

c) Si la Contratante no hubiere cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello (en el caso de que el plazo del contrato se inicie con la suscripción del mismo).

d) Por (añadir otras que pudieran haber, según el caso).

10.02.- Las prórrogas de plazo, necesitarán la autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante.

Cláusula Décimo Primera.- MULTAS:
11.01.- Por cada día de retardo en la entrega / instalación / puesta en prueba de los bienes, la cantidad de uno por mil del monto del contrato.

11.02.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del Contrato, la Entidad Contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato. Las multas impuestas no serán reveías ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
12.01.- El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.

Cláusula Décimo Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:
14.01.- Son obligaciones de la Contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, la de entregar el espacio físico para la instalación.
Cláusula Décimo Quinta.- RECEPCIÓN DE LOS BIENES:
15.01.- La recepción de los bienes se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen cumplidas todas las obligaciones del Contrato de la manera pactada y así lo notifique a la Contratante y solicite tal recepción. La recepción se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la Entidad Contratante podrá negarse a realizar la recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el Contratista podrá acudir ante un Juez solicitando se notifique a la Entidad Contratante que ha operado la recepción definitiva presunta.

15.02.- Si durante la verificación y prueba de los bienes  se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o no aceptables, se comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción, que incluya una liquidación económica del contrato, tomando en cuenta los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega-recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que en ellas consignen.

Cláusula Décimo Sexta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
16.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral de la Contratante en caso de incumplimiento del Contratista. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 5) Por [muerte del Contratista] / [disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad]. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII del Título V de la Codificación de la Ley de Contratación.

16.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- En aplicación de las causales establecidas en el Art. 103 de la Codificación de la Ley de Contratación y 129 del Reglamento General de la Ley de Contratación  y el trámite en esas disposiciones contemplado, las partes pueden dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por la Contratante, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento a todos los aspectos relacionados con la liquidación contractual. Esta terminación requiere del Informe previo y favorable del señor Procurador General del Estado. No implica renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del Contratista.

16.03.- Terminación unilateral del Contrato.- De conformidad con lo establecido en el Art. 104 de la Codificación de la Ley de Contratación  y siguiendo el trámite indicado en los artículos 105 de la misma Codificación y 130 del Reglamento General de la Ley de Contratación  , el Contratante podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento del Contratista.

b) Por quiebra o insolvencia del Contratista.

c) Si las multas superan el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

d) Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, en los casos atribuibles al Contratista.

e) Si el Contratista cediera total o parcialmente el Contrato o si subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la Contratante.

La Entidad Contratante notificará al Contratista con la decisión de terminar anticipada y unilateralmente el Contrato en el plazo de .... días.

16.04.- Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.

2.- Por suspensión del contrato por más de setenta días, dispuestos por la Contratante, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.

3.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la Contratante no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

16.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento General a la Ley de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Séptima.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:
17.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procedimientos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

17.02.- CLÁUSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.

La forma de selección de los árbitros será decisión de la Cámara de Comercio de Quito

Los árbitros serán profesionales en ingeniería, arquitectura, derecho y expertos universitarios, relacionados con la adquisición o tema controvertido, de reconocida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. 

El término para expedir el laudo arbitral será sesenta (60) días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: ...........

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

17.03.- De surgir controversias en que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del co-contratante del Estado o de las otras entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

17.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

Cláusula Décimo Octava.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
18.01.- La Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por el Doctor Marco Herrera Herrera, Director, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, por la Ley y los Reglamentos internos.

18.02.- El Contratista estará representado por .... el representante legal.

18.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito.

18.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Décimo Novena.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:

19.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista a la Contratante es de 05.

19.02.- De los pagos que deba hacer la Entidad, retendrá, igualmente, las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

19.03.- La Entidad actuará como Agente de Retención, de acuerdo a la Ley.

19.04.- Se añadirán numerales, de acuerdo a cada caso, que contemplen otros impuestos, contribuciones o retenciones; como por ejemplo el impuesto a la renta, IVA, etc.
Cláusula Vigésima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
20.01.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Latacunga, renunciando el Contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

20.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula décimo séptima.

20.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: De la Contratante: Latacunga, calles Hermanas Páez 1-02 y Dos de Mayo, teléfonos 2 800-331/ 2800-332, fax2 810-279. Del Contratista: iguales datos
Cláusula Vigésimo Primera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:
21.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario ......
SECCIÓN 4

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS
1
DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO:

 PARA   SERVICIO  DE  OTORRINOLARINGOLOGIA

A.-  1  SISTEMA ENDOSCÓPICO  PARA CIRUGÍA DE SENOS  PARANASALES
B.-  1 SISTEMA DE ESOFAGOSCOPIOS

C.- 1 SISTEMA DE MORCELACION DE CARTÍLAGO-ÓSEO(FRESADO  

      MASTOIDEO-TIMPANOPLASTIA)

D.-  1 FOTÓFORO FRONTAL LED  CON LUZ BLANCA
E.- 1 CABEZAL DE CÁMARA DE ADAPTACIÓN UNIVERSAL

NOTA.

Todos estos Equipos  Médicos   se recibirán así.

7 Lugar de fabricación y procedencia

8 Entregar y ubicar en el servicio correspondiente

9 Entregar  instalado y funcionando  perfectamente.

10 Adjuntar el  Manual de Operaciones

11 Entrenar  y capacitar al personal para el  manejo de los equipos,  con personal calificado, dar mantenimiento con personal técnico  especializado.

12 Tener el   stock de repuestos garantizados por la fábrica. 

SECCION 5

PLANOS1
1

5.1.- PLANOS DEL PROYECTO
LA MAYORÍA DE LAS ADQUISICIONES NO REQUIERE INCLUIR PLANOS, POR LO QUE ESTA SECCIÓN PUEDE ELIMINARSE, SIN EMBARGO HAY CASOS EN DONDE ES NECESARIO PROPORCIONAR DISEÑOS DEL EQUIPO POR ADQUIRIR, ESQUEMAS DE MONTAJE O FUNCIONAMIENTO O PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN DONDE VAN A INSTALARSE, EN CUYO CASO SE INCLUIRÁN EN ESTA SECCIÓN. 

SECCION 6

VALOR ESTIMADO1
1
6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL
SE PREPARARA EN EL MODELO DEL FORMULARIO No. 6 Y DE MANERA SEPARADA PARA CADA ITEM QUE PUEDA SER ADJUDICADO INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DEMÁS. ESTE PRESUPUESTO DEBE INCLUIR ADEMÁS DE LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD U HONORARIO Y OTROS COSTOS APLICABLES AL CONTRATO, USANDO VALORES ESTIMADOS, DE CONTRATOS ANTERIORES O PROPORCIONADOS POR ENTIDADES AFINES, EN CASO DE NO HABERLOS O DE NO SER ACTUALIZADOS.

EL PRESUPUESTO REFERENCIAL SERÁ PREPARADO 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE REMISIÓN AL COMITÉ DE CONTRATACIONES Y SE DEBERÁ  ACTUALIZAR HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, SI HUBIERAN VARIACIONES QUE JUSTIFIQUEN ESTE RECALCULO. EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ACTUALIZADO DEBERÁ REMITIRSE A TODOS LOS MIEM​BROS DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES PARA SU CONOCIMIENTO.

6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	
	
	
	FORMULARIO No. 6

	OBRA:
	
	
	
	HOJA.... DE ....
	

	
	
	
	
	
	
	

	CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	   PRECIO UNITARIO
	   PRECIO TOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	SUMAN TOTAL:
	 
	 
	

	
	
	
	  % IVA
	 
	 
	

	
	
	
	TOTAL
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 SON: (en letras) .................................... US $
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	LUGAR Y FECHA
	
	
	FIRMA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.8 PARA INSTRUCCIONES
	
	


6.2.- VALOR ESTIMADO

AL MONTO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE AGREGARÁN LOS DEMÁS COSTOS QUE FUEREN APLICABLES (REAJUSTE DE PRECIOS, EN CASO DE HABERLO, IMPUESTOS, TASAS, BODEGAJE, VALORES QUE POR CUALQUIER CONCEPTO QUEDEN A CARGO DEL CONTRATANTE, ETC,).  (EL CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EXISTEN O EXISTIRÁN RECURSOS SUFICIENTES Y DISPONIBILIDAD DE FONDOS DEBE CONSIDERAR EL VALOR ESTIMADO, COMO SE DEFINE EN ESTE NUMERAL, Y NO SOLAMENTE EL MONTO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL).

SECCION 7

PLAZO1
1

7.1.- PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Entidad requiere que los bienes objeto de esta contratación, estén a su disposición en el plazo de sesenta días  (60) días laborables, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. El plazo contractual será el que conste en la propuesta y necesariamente será igual o menor al indicado.

SECCIÓN 8

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA

VALORIZACIÓN DE LAS OFERTAS

1
1


CAPITULO 1

EVALUACIÓN

1.1.-  ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la Institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los documentos precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman el Comité de Contrataciones o la Comisión evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1 cuyo modelo se presenta al final de esta Sección.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; de que es representante o distribuidor autorizado del fabricante o puede ofrecer los bienes del suministro;  y, si cumple con las limitaciones establecidas en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella se rechazase la propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno. Los resultados del análisis se presentarán en el Cuadro Comparativo No. 2.

1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si cumplen los requisitos técnicos establecidos. Se analizará si el oferente ha demostrado tener experiencia en la provisión de bienes como los requeridos en este  Concurso.

La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes.

Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información solicitada en las Instrucciones a los Oferentes, pudiendo ser la consignada en los formularios No. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y,

c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio es recomendable que no sea mayor a 1.5.

El incumplimiento de algunos de los indicadores financieros antes señalados, no constituye causa de rechazo o descalificación de  una propuesta, pero sirven de base para establecer la solvencia económica del oferente.

1.1.5.- ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos. Si hubieran errores aritméticos en las operaciones para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El oferente no debe alterar las Cantidades indicadas para cada uno de los Rubros del Cuadro  de Cantidades y Precios, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

1.1.6.- Informe: La Comisión preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos y lo remitirá al Comité de Contrataciones, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Sección 2 de estos documentos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.


MODELO DE


CUADRO COMPARATIVO No. 1

	DETALLE
	OFERENTE



	
	1
	2
	..

	INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	Los formularios se han elaborado conforme a los modelos?
	
	
	

	Las certificaciones son actualizadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	
	

	Las certificaciones son actualizadas y están vigentes?
	
	
	

	Los certificados  escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados? ( La omisión parcial debe ser enmendada)
	
	
	

	
	
	
	


Cometarios del Cuadro No. 1


MODELO DE


CUADRO COMPARATIVO No. 2

	D E T A L L E
	
OFERENTE

	
	
1
	
2
	
..

	
CAPACIDAD LEGAL
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL
	
	
	

	Tiene Capacidad Legal ?
	
	
	

	Tiene autorización para ofrecer los bienes del suministro ?
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA JURÍDICA
	
	
	

	Tiene existencia y capacidad legal ? La representación es adecuada y está registrada ?
	
	
	

	Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes ?
	
	
	

	Fecha de caducidad del estatuto social:
	
	
	

	Puede ofrecer los bienes del suministro ?

Tiene la experiencia solicitada en las bases ?

Tiene el servicio de mantenimiento solicitado ?

Presenta stock de repuestos ?
	
	
	

	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	
CONDICION FINANCIERA:
	
	
	

	Indice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3):
	
	
	

	Indice Estructural (recomendable mínimo 0.4):
	
	
	

	Indice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):
	
	
	



MODELO DE


CUADRO COMPARATIVO No. 3

	D E T A L L E
	
OFERENTE

	
	
1
	
2
	
..

	La oferta tienen condiciones o excepciones?
	
	
	

	Presenta la Garantía conforme a la ley ?

y su valor no es menor al establecido ?

su vigencia es la solicitada ?
	
	
	

	El plazo de entrega no es mayor al máximo indicado en la Sección 7 de los Documentos?
	
	
	

	Hay corrección aritmética ?
	
	
	

	Valor de la Propuesta
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	

	
	
	
	


Comentarios al Cuadro No. 3.

SECCION 9

MODELO DE FORMULARIOS

1
1

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                  FORMULARIO No.1

OBRA:                                                                                           HOJA ....  DE ........

CARTA  DE PRESENTACIÓN  Y COMPROMISO

Señor Doctor

Marco Herrera Herrera

DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comité de Contrataciones del HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA, para la adquisición de  EQUIPOS MÉDICOS, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que:

1. Suministrará todos los bienes ofertados, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta [y la mano de obra, equipos y materiales requeridos para su instalación y montaje], de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas e instrucciones de [la fiscalización / quien administre el contrato]; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Propuesta.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta no podrán variar por ningún concepto.

5. Conoce y acepta que el Comité de Contrataciones se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

8. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones para contratar mencionadas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

9. Declara también, haber recibido los siguientes alcances: No. ___ de fecha ________________, No. ___ de fecha ____________.

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica disponer de los Informes de Ley, o que ha transcurrido el término en el que se debieron emitir dichos informe sin que se haya recibido comunicación de los respectivos funcionarios. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las Condiciones del Contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto del mismo y la Garantía Técnica, de los bienes.

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo señalado, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, y se aplicará la sanción indicada en el art. 55, letra b) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.


Atentamente:


(LUGAR Y FECHA)


(FIRMA)

NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 2n

OBRA:
HOJA .... DE .....      

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS NATURALES)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:  
Ciudad _________________________






Calle  __________________________






Teléfono(s)    ____________________






Casilla postal      _________________






Télex o fax    ____________________

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA:

(Solo si es diferente a la indicada arriba)

[CEDULA DE IDENTIDAD] / [PASAPORTE]:

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES:

PATENTE MUNICIPAL, AFILIACIÓN A CÁMARA DE COMERCIO Y OTROS:

BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE:
1.:







2.:







3.:








---------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



            (FIRMA)

Ver sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones

NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 2j

OBRA:
HOJA .... DE .....      

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS JURÍDICAS)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, RUC, AFILIACIONES, ETC.:

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:
Ciudad _________________________






Calle  __________________________






Teléfono(s)    ____________________






Casilla postal       _________________






Télex o fax     ____________________

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA:

(Solo si es diferente a la indicada arriba)

DIRECTIVOS:
PRESIDENTE:




GERENTE (Y/O) APODERADO:




TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES:

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha)

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente USD)

PERTENECIENTE A:
 
Nombre    
Nacionalidad 
 ..       Porcentaje




________________
____________ 
_________




________________
____________ 
_________




________________
____________ 
_________

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-2006__:

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS:



Año 2004__
empleados: _________
obreros: _________



Año 2005__
empleados: _________
obreros: _________



Año 2006__
empleados: _________
obreros: _________








--------------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



                (FIRMA)

Ver sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones

NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 2c

OBRA:
HOJA .... DE .....      

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA CONSORCIOS)

IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: Ciudad _________________________







Calle __________________________







Teléfono(s)   ____________________







Casilla postal      _________________






 
Télex o fax    ____________________

MIEMBROS DEL CONSORCIO:





Nombre
Nacionalidad
            Porcentaje




________________
____________
_________




________________
____________
_________




________________
____________
_________








------------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



             (FIRMA)

Ver sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones

	NOMBRE DEL PROPONENTE
	
	
	FORMULARIO 3
	

	OBRA:
	
	
	HOJA..DE..
	

	
	
	
	
	

	MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA
	
	
	

	
	
	
	
	

	FECHA DE ELABORACIÓN:
	
	
	
	

	FECHA DE CORTE:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ACTIVO
	
	
	
	

	ACTIVO CORRIENTE
	
	
	 
	

	CAJA
	
	 
	
	

	BANCOS
	 
	
	
	

	INVERSIONES
	 
	
	
	

	CUENTAS POR COBRAR
	 
	
	
	

	DOCUMENTOS POR COBRAR
	 
	
	
	

	INVENTARIOS
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	ACTIVO FIJO
	
	
	
	

	TERRENOS
	
	 
	
	

	EDIFICACIONES
	 
	
	
	

	MAQUINARIA Y EQUIPO
	 
	
	
	

	VEHÍCULOS
	 
	
	
	

	EQUIPO DE OFICINA
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	OTROS ACTIVOS
	
	
	
	

	OBRAS EN PROCESO
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	

	PASIVO
	
	
	
	

	PASIVO CORRIENTE
	
	
	 
	

	OBLIGACIONES A PAGAR
	
	 
	
	

	CUENTAS POR PAGAR
	 
	
	
	

	DOCUMENTOS A PAGAR
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	PASIVO A LARGO PLAZO
	
	
	
	

	DOCUMENTOS A PAGAR
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	

	OTROS PASIVOS
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	CAPITAL
	
	
	
	

	PASIVO MAS CAPITAL
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	


NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 4

OBRA:
            HOJA .... DE .....    

VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE
Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado en el Formulario No. 3 y el PENÚLTIMO MES ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....]



-----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)                                            (FIRMA DEL PROPONENTE)








----------------------------------------


   





(FIRMA DEL CONTADOR)

NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 5

OBRA:
HOJA.... DE.....    

MODELO DE LA PROPUESTA
Señor Doctor

Marco Herrera Herrera 

DIRECTOR DEL  HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA

Presente.-

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comité de Contrataciones del HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA, para la adquisición de EQUIPOS MÉDICOS, habiendo examinado los documentos precontractuales, declara que conoce la naturaleza y las condiciones del suministro por ejecutar, para lo cual propone la cantidad de US$ INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NÚMEROS Y LETRAS,  de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en el Cuadro de Cantidades y Precios.

Este monto se desagrega de la siguiente manera: 

50% a la firma del contrato 

50% contra entrega

Declara también comprometerse a entregar todos los ítems adjudicados en un plazo máximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NÚMEROS Y LETRAS, contados a partir de la fecha de [suscripción del contrato / entrega del anticipo].

La propuesta tiene un período de validez de INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA contados a partir de LA FECHA LIMITE DE SU PRESENTACIÓN INCLUIDAS LAS EXTENSIONES A DICHA FECHA.








---------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)

                (FIRMA)

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA

GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Teléfonos: 032800331-332 Ext.103

CASILLA Nº 05-02-212

Latacunga-Ecuador

Oficio Nº 444-HPGL-CGSI-008

Latacunga, 10 de septiembre del 2008

Señorita Marcia Peñaherrera.- Técnico A.

Señor Luis Orbea.- Recaudador (E)

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien solicitarle se digne cobrar la suma de 15,00 dólares USD a los Proveedores que se presenten a la compra de un libro de Documentos Precontractuales que hará esta Institución, dentro de los trámites legales, para la  adquisición de EQUIPOS E  INSTRUMENTAL Medico para Otorrinolaringología del año 2008.

Por la atención que se digne dar al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

Ing. Teresa Mora Jaramillo

COORDINADORA DE LA GESTIÓN

 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

TMJ / gavo

Of .444-HPGL-CGI-008

10-09-08

CC.archivo

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA

GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Teléfonos: 032800331-332 Ext.103

CASILLA Nº 05-02-212

Latacunga-Ecuador

Oficio Nº 445-HPGL-GSI-007

Latacunga, 10 de septiembre del 2008

Señora

Hilda  Beatriz Román C.

RECEP/TELEFONISTA

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien entregarle 08 libros de Documentos Precontractuales que se utilizarán en el Concurso de Menor Cuantía Nº 2-2008 trámites para la compra  de Equipos e Instrumental Médico para Otorrinolaringología,  para que tenga la gentiliza de colaborar con la venta de los mismos, se dignará entregarlos previa la presentación del comprobante de pago, de 15,00 dólares USD en la Caja de esta Institución, y utilizando formulario de que reciben el libro e imprimen la firma.

Por la atención que se digne dar al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Teresa Mora Jaramillo

COORDINADORA DE LA GESTIÓN 

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 

TMJ.

Of.445-HPGL-CGSI-2008.

10-09-2008

CC.archivo

PAGE  
42

