INFORMACION GENERAL

CAPITULO 1.
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la construcción del Sistema de Conducción del Canal de Riego La Merced - Cruzpamba, ubicado en las parroquias Cruzpamba, La Merced y Pucara, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. 
1.1.2.- Descripción de las obras: El Canal Central de Riego “ La Merced – Cruzpamba”, se encuentra ubicado al sur oeste del cantón Pujilí; entre una altitud media de 3950 m.s.n.m. y coordenadas 9886450N-745850E, cuentan con una topografía ligeramente plana en un 85%, estas poblaciones no cuentan con ninguna estación  de control climático, por lo que carece de estos datos.

Los potenciales agricultores de los tres Directorios: Cruzpamba, La Merced y Pucara; que conforman el Canal Central de Riego “ La Merced – Cruzpamba”; con la finalidad de mejorar la situación agrícola de la zona, se encuentran gestionando recursos a fin de diseñar un sistema de conducción de riego que permita mejorar la calidad de vida en la zona, procurando la participación activa de la comunidad y especialmente de las mujeres y sea un espacio de capacitación en el uso y utilización del riego, es así, como han acudido al INAR REGIONAL COTOPAXI, y previa reunión con el Jefe Regional INAR COTOPAXI, Jefe Técnico y usuarios, se determinó el apoyo económico al proyecto en mención, el mismo que comprende implementar un Sistema de Riego por Aspersión.

El proyecto total, presentado por los directivos del sector servirá para abastecer de líquido vital a sus parcelas, mejorar su economía, mediante el cultivo de productos de ciclo corto; el mismo que consta de: Bocatoma, Desarenador, Aforador, Ampliación Revestimiento de Canal,  Construcción Sifón No. 1 Sector LA PLAYA, Sifón No. 02 Sector ANGAHUA y Línea de Conducción.

La Dirección Ejecutiva del INAR REGIONAL COTOPAXI, a través de su Departamento Técnico ha realizado: la inspección y análisis de la obra, ha decidido tomar en cuenta el proyecto planteado por los dirigentes del Directorio de Aguas “ La Merced – Cruzpamba”, cuyos estudios fueron realizados por EQUITEC; luego de una reunión de trabajo se resolvió que el INAR financie la construcción de las obras civiles que contempla dicho estudio, con el presupuesto del año 2008.

El sistema de conducción ha sido diseñado con 60 lts/seg, el mismo que llegará y se depositará en un tanque reservorio que al momento se encuentra construyendo el INAR COTOPAXI.

OBRAS A REALIZAR:

Las obras que contempla el proyecto son:

· Bocatoma

· Desarenador

· Aforos

· Ampliación revestimiento de canal

· Sifón No. 01 SECTOR LA PLAYA

· Sifón No. 02 SECTOR ANGAHUA

· Línea de conducción

La zona cuenta con el agua para riego según sentencia de aguas legalmente concesionada, pero no es uniforme porque la topografía permite que el riego sea en unos sitios abundante y en otros sitios es nula, o si llega es muy poco y no abastece la demanda del terreno o sembríos, y solamente se vive con la esperanza de que el tiempo no sea inclemente para poder tener una producción que más o menos satisfaga las necesidades familiares.

Al momento poseen un tanque reservorio en construcción y un canal en suelo natural, por el que llevan el agua para su uso agrícola, el mismo que por la apertura de la plataforma vial esta por colapsar. 

