[image: image1.wmf] 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD

AREA DE SALUD NRO. 11 GONZANAMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GONZANAMA - LOJA - ECUADOR

PLIEGOS CON CARACTERISTICAS PÀRA ADQUSICIÓN DE UN (1) EQUIPO ODONTOLOGICO PORTATIL. Y 2 KIT DE MICROMOTOR NSK COMPLETOS
.
	CANTIDAD
	DESCRIPCION DEL BIEN

	1
	Equipo Dental portatil completo contiene:

Sillón portátil con graduación y sistema de freno de seguridad, pegable, ascenso y descenso con movilidad 4, posiciones  estructuradas en tubo, lámpara de luz fría dos dimensiones Voltaje 10 amp 12V – 35W; .butaca plegable y vaso metálico escupidera de acero inoxidable con desagüe, modulo portátil liviano con jeringa triple y eyector de saliva, compresor de 1 HP.



	2
	Kit de Micromotor NSK con pieza de mano NSK Japón contiene pieza de mano, micromotor y contrangulo , velocidad máxima 2500 RPM estabilidad mecánica debido la presión de sus componentes


Condiciones de Oferta del Bién:
· Garantía: Mínimo  un año

· Tiempo de Entrega: 5 días.

· Forma de Pago: Contraentrega..

· Lugar de entrega: Centro de Salud Gonzanamá, ubicado, en el Km1. de la vía a Cariamanga, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, Ecuador.

· Mantenimiento: 

Subir la oferta  en el portal de compras públicas y de no ser posible; enviar la propuesta técnica sea en forma física o al correo del area de salud No.11 Gonzanamá que es: area11g@yahoo.com 
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.wmf] 

_1059463329.doc
[image: image1.png]






