El  Ecuador ha sido, es y será

 País Amazónico

[image: image1.png]



    ARMADA DEL ECUADOR

 COMANDO DE GUARDACOSTAS

Guayaquil


-o-

PLIEGOS DEL PROCESO 

SUBASTA INVERSA Nº COGUAR - ABA-SI-006-2008

1. OBJETO DE LA CONTRATACION.

Este proceso tiene como propósito adquirir “01 GENERADOR DE EMERGENCIA PARA EL COG  DEL COMANDO DE GUARDACOSTA”, según  las especificaciones técnicas  de acuerdo al ANEXO “A”
El Presupuesto Referencial para la presente contratación es de  US $ 18.200 
2. CONDICIONES GENERALES 

La celebración del Contrato se ceñirá a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los gastos derivados por el otorgamiento del contrato serán de cuenta del contratista. 
La oferta deberá cumplir con todos los requisitos que se detalla en las Especificaciones  Técnicas. 

La adjudicación se efectuará a la oferta que presente el precio más bajo. Dicha adjudicación la realizará el señor Comandante del Cuerpo de Guardacostas, delegado del señor Ministro de Defensa Nacional. 

La presentación de la oferta constituye una declaración de que el proponente está de acuerdo con los pliegos y condiciones del proceso, asumiendo las responsabilidades pertinentes.

La falta de conocimiento o la mala interpretación de lo estipulado en estos Pliegos no eximen al proponente de la responsabilidad de su conocimiento, debiendo por lo tanto solicitar aclaraciones mediante los procedimientos establecidos para tal efecto.

El delegado de la máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar desierto o la cancelación del  proceso, según los  casos previstos en la ley. 

La Entidad Contratante publicará en el portal www.compraspúblicas.gov.ec los resultados del proceso.  
3. PRECIO DE LA PROPUESTA.

El precio inicial será el que se encuentre establecido en la certificación financiera, emitida por este Reparto. 
4. TIEMPO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN:
El tiempo de entrega y una vez realizada esta se procederá a la Suscripción del Acta de Entrega-Recepción, previa constatación por parte del delegado designado por la Entidad Contratante. Quien verificara que se cumplan  con todas las obligaciones pactadas. 

El delegado de la entidad Contratante, suscribirá conjuntamente con la Contratista o su delegado, el acta entrega- recepción. 

5. MONEDA DE COTIZACION:

El proponente cotizará su precio en dólares de los Estados Unidos de   Norteamérica, que se pagarán en la misma divisa.
FORMA DE PAGO:
El oferente deberá indicar en su propuesta  la forma de pago, los que se realizarán previa presentación de las garantías bancarias respectivas, en el caso que se requiera anticipo. 
Si el pago fuera contra- entrega, este se realizará una vez previa elaboración  del acta entrega – recepción del generador  por parte del delegado de la entidad contratante.

El Contratista indicará el número de cuenta bancaria, donde se efectuará la transferencia. 
Si el vencimiento se produjera en día inhábil, el pago se efectuará en el día hábil inmediato posterior.  
6. VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta estará vigente hasta la fecha de suscripción del contrato.

7. CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA DE LA OFERTA

Una vez presentadas las ofertas, éstas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la Entidad Contratante, dentro de un término de lo dispuesto en el portal, contados a partir de la notificación. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes calificados, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.
8. SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

Dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la adjudicación, se suscribirá el contrato con toda la documentación requerida en estos pliegos.
9. GARANTIAS:

El oferente deberá rendir a favor de la ARMADA DEL ECUADOR/ COMANDO DE GUARDACOSTA, las siguientes garantías:
· De Fiel Cumplimiento del Contrato:

· Del buen uso del anticipo (en el caso que sea requerido anticipo)
· Garantía técnica de los motores de un año  
Las mencionadas garantías serán previamente aceptadas por el Contratante. En caso de que el Banco y/o compañía de seguros, emisor de las garantías sea sometido a saneamiento, reestructuración, liquidación forzosa o cualquier clase de intervención, el Contratista dentro del plazo máximo de quince (15) días, entregará una nueva garantía a satisfacción de la Armada del Ecuador. De no hacerlo la Contratante dará por terminado unilateralmente el contrato.

10.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  

El Contratista tendrá la obligación de mantener vigente la garantía otorgada de acuerdo con su naturaleza y términos establecidos en este contrato.  El Contratista tendrá la obligación de renovar la garantía con por lo menos quince (15) días de anticipación a su vencimiento, caso contrario, el Contratante la hará efectiva sin más trámite.

· MONEDA DE GARANTÍAS:
Las garantías bancarias se otorgarán y cancelarán en la misma moneda en que se hubiere pactado la obligación principal, es decir en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

· DEVOLUCIÓN: 
Las garantías de fiel cumplimiento, será devuelta a la firma del Acta de Entrega-Recepción.

11.   ACLARACIONES:

Si el oferente luego de examinar los pliegos detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración, interpretación o consulta sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla por escrito a la Comisión Técnica designada para el efecto, hasta la mitad del tiempo establecido para presentar las ofertas, inclusive su prórroga.

La Comisión Técnica deberá responder a las aclaraciones, interpretaciones o consultas presentadas, y comunicará por escrito lo resuelto a todos los participantes. También podrán solicitar prórroga de plazo para la entrega de la oferta, la que luego de analizarla puede o no ser aceptada.

Únicamente las aclaraciones e interpretaciones dadas por la Comisión Técnica y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos precontractuales.

Las consultas, solicitudes de aclaraciones, interpretaciones o sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos

La Comisión Técnica, podrá emitir aclaraciones y podrá extender el plazo para la entrega de la propuesta siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso, notificará por escrito a quienes hubieran sido invitados.
12.   ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
Una vez  suscrito el contrato, el Contratante notificará por escrito al Contratista, la designación de un administrador, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, incluida la ejecución de las garantías cuando fuere el caso. 
13.    PUBLICACION DE RESULTADOS: 

La Entidad  contratante publicará en el portal COMPRASPUBLICAS los resultados del proceso, incluida el Acta de Adjudicación, informando el nombre del oferente adjudicado. 
La entidad Contratante notificará al adjudicatario, la fecha para la suscripción del contrato, que no excederá de diez días siguientes a la fecha de adjudicación.

En caso de que el adjudicatario no se presente dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, la entidad contratante lo declarará adjudicatario fallido y llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato. 

14.     CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
a. Fecha de Publicación:
La entidad Contratante establecerá la fecha y hora en la cual se realizará la convocatoria a través del portal www.compraspublicas.gov.ec
b. Fecha límite para solicitar aclaraciones: 
El término máximo para solicitud de aclaraciones será como esta dispuesto en el portal, contados a partir de la fecha de convocatoria.

c.  Fecha límite de respuestas: 

El término máximo para que la Entidad Contratante responda a las aclaraciones presentadas por los proponentes, no será mayor a lo dispuesto en el portal, contados desde la fecha límite para solicitar aclaraciones.

d. Fecha límite para recepción de propuesta técnica, documentos complementarios: 

El término máximo para que los proponentes presenten a la Entidad Contratante su propuesta técnica requerida, será como esta dispuesto en el portal, contados a partir de la fecha de convocatoria.

e. Fecha límite para Calificación de Propuestas: 

El término máximo para que la Entidad Contratante pueda evaluar las propuestas que cumplan con los requerimientos en los pliegos, será como esta dispuesto en el portal, contados a partir de la fecha límite para la presentación de las propuestas técnicas y documentos complementarios. La Entidad Contratante publicará el Acta de Calificación de Participantes en el portal www.compraspublicas.gov.ec.

f. Fecha de Inicio de Puja: 

Un día posterior a la calificación de proponentes y en la hora indicada para el inicio de proceso de puja, se dará inicio a la Subasta Inversa Electrónica.

g. Fecha final de puja:  

 La puja se realizará en un periodo máximo de media hora.

h. Fecha de Adjudicación: Finalizada la hora de puja, la Comisión Técnica designada para tal efecto, imprimirá los resultados del Proceso de Subasta, y el señor Comandante del Cuerpo de Guardacostas delegado del señor Ministro de Defensa Nacional, procederá a la adjudicación.
El Acta de Adjudicación, y el Acta de Calificación de Proponentes, quedarán a disposición pública, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

Fabián MARTINEZ Baldeón 

Capitán de Navío – EMC 

COMANDANTE

Copia para:   Archivo.-

JGG

ANEXO “A”
ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERADOR DE EMERGENCIA CENTRO DE OPERACIONES COGUAR

 IE-1.           GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO 50KW/208V
                   UNIDAD: 
u.

DESCRIPCIÓN
Corresponde al suministro e instalación de un grupo electrógeno trifásico  de 50W para el Edificio Centro de Operaciones COGUAR.
El trabajo deberá ejecutarse en forma técnica empleando mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico especializado. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
El generador será trifásico, a diesel, para uso en Stand By, con tanque  diario apropiado para mantener al menos 6 horas continuas de servicio y con arranque y parada remotos automáticos que permitan gobernarlo desde un tablero de transferencia automático.

El generador deberá ser capaz de arrancar y llegar a plenas condiciones de tensión y frecuencia en no más de 5 segundos y mantener una regulación automática de voltaje en el rango de +/- 3% y de frecuencia en el rango de +/- 0.2 Hz, entre vacío y plena carga.

El generador vendrá provisto de breaker principal acorde a su capacidad e instrumentos de medida de los parámetros eléctricos de salida y de sus principales parámetros mecánicos. Vendrá también con un horómetro para control de tiempo de mantenimiento.

El generador será de voltaje 120/208 voltios, conexión en estrella aterrizada, y generará a 60 ciclos por segundo.

El generador vendrá equipado con todos los accesorios mecánicos para su funcionamiento, tales como: Tubo de escape, silenciador, baterías, cargador de baterías a 120 voltios AC, cables, bases, amortiguadores de vibración, etc.

El generador será de 50 KW de capacidad con un factor de potencia de 0.80.

El generador vendrá además con una cabina metálica isonorizadora, para obtener una operación silenciosa según normas para instalaciones residenciales o administrativas, esta cabina será apta para trabajar en ambiente salino (acero blanco o similar) e intemperie y tendrá todas las puertas y facilidades para operación y mantenimiento.

El generador incluirá la provisión de un Kit de mangueras y bomba manual para recarga de diesel, y 4 pernos de anclaje.

Este generador será montado sobre una base de hormigón de unos 15 cm de espesor, adicionalmente la carcaza del generador debe ser aterrizada a la misma malla del transformador con cable #1/0 AWG de cobre desnudo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La cantidad a pagarse por este rubro, corresponde al valor por unidad, de acuerdo al precio unitario del cuadro de cantidades del contrato.

Estos precios contemplan la compensación total por el suministro y colocación los materiales requeridos, así como también, por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización, incluyendo los costos que ocasionaren las pruebas y ensayos de laboratorio necesario para el control de calidad de los materiales y de los trabajos ejecutados.

IE-2.                    TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

               UNIDAD: 
u.

DESCRIPCIÓN

Corresponde al suministro e instalación de un tablero de transferencia automática para el Edificio Centro de Operaciones COGUAR.

La instalación eléctrica deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico especializado.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Este tablero ejecutará necesariamente su función por medio de breakers motorizados, con bloqueo eléctrico y mecánico y sin requerir fuente externa alguna. Será totalmente automático, pero deberá permitir de todas formas una operación manual de los breakers  de fuerza, en caso de falla de su lógica de automatismo.

El tablero de transferencia automática será suministrado por el mismo proveedor del generador, de tal forma que se mantenga una garantía integral de operación. Será capaz de gobernar al generador completamente, incluido un ejercitador semanal para épocas en que no existan emergencias.

El tablero será construido con acero blanco de 1.5 mm de espesor,  tendrá las siguientes funciones mínimas:

· Supervisar el voltaje de red y detectar cortes de energía, desbalances ,   bajos o  sobrevoltaje, ausencia de fase, inversión de secuencia.

· Ordenar el encendido del generador mediante contacto seco y cables remotos.

· Ordenar la transferencia con un retardo de tiempo ajustable.

· Ordenar la retransferencia, con un tiempo de retardo ajustable, cuando las    condiciones de voltaje de red se hayan normalizado

· Ordenar el apagado del generador, después de un tiempo ajustable de enfriamiento de bobinas.

· Ordenar un ejercicio semanal programable para el generador.

El tablero deberá tener los siguientes elementos, como mínimo:

· Breakers motorizados con bloqueo mecánico y eléctrico, que no requieran fuente externa.

· Supervisor de voltaje

· Ejercitador Semanal programable

· Relés y elementos auxiliares de control

· Controlador Lógico Programable que ejecutará la lógica del tablero

· Selectores de automático – manual - OFF

· Botón de parada de emergencia para abrir ambas fuentes en caso de fuerza mayor

· Luces piloto indicativas de disponibilidad de fuente y de fuente operativa.

· Etiquetas indicativas de función de cada elemento

· Mini breakers para protección de los circuitos de control

El tablero se entregará montado sobre zócalo de hormigón según plano.

[image: image1.png]_965796780

